## Лист1
Приложение 16 - Перечень трансформаторных подстанций на территории муниципального образования
Город Бородино
x | № | №, наименование подстанции | Типы трансформаторов подстанции | Мощность трансформаторов (кВА) | Место установки (населенный пункт) | Место установки базовой подстанции (населенный пункт) | Собственник | Степень износа (%)
| 1 | ЗТП № 1 | 2-ТМ | 630,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 2 | ПС 110/6 кВ № 52 | ТРНДЦН-16000/110- У 1 | 16 000,00 |  |  | ОАО "СУЭК-Красноярск" | 77,00 %
| 3 | ЗТП № 2 | 2-ТМ | 630,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 4 | ЗТП № 5 | 2-ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 62,00 %
| 5 | ЗТП № 4 | 2-ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 6 | ЗТП № 3 | 2-ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 62,00 %
| 7 | ЗТП № 7 | 2-ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 8 | ЗТП № 6 | 2-ТМ | 630,00 |  |  | МО г. Бородино | 41,00 %
| 9 | ЗТП № 9 | 2-ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 82,00 %
| 10 | ЗТП № 8 | 2-ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 78,00 %
| 11 | ЗТП № 14 | 1-ТМ, 2-ТМ | 630,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 12 | КТПН № 13 | ТМ | 160,00 |  |  | ЮВЭС ОАО Красэнерго | 80,00 %
| 13 | ЗТП № 12 | 1-ТМГ, 2-ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 80,00 %
| 14 | ЗТП № 11 | 2-ТМ | 630,00 |  |  | МО г. Бородино | 82,00 %
| 15 | ЗТП № 10 | 2-ТМ | 630,00 |  |  | МО г. Бородино | 86,00 %
| 16 | КТПН № 15 | ТМГ | 250,00 |  |  | МО г. Бородино | 42,00 %
| 17 | КТПН № 16 | ТМ | 160,00 |  |  | ИП Барауля А. А. | 60,00 %
| 18 | КТПН № 17 | ТМ | 250,00 |  |  | ИП Гребнев | 61,00 %
| 19 | ЗТП № 18 | ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 20 | ЗТП № 19 | 2-ТМГ | 630,00 |  |  | МО г. Бородино | 50,00 %
| 21 | КТПН № 27 | ТМ | 250,00 |  |  | МО г. Бородино | 77,00 %
| 22 | КТПН № 25 | ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 23 | КТПН № 24 | ТМ | 250,00 |  |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 24 | КТПН № 23 | ТМ | 560,00 |  |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 25 | КТПН № 22 | ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 26 | КТПН № 21 | ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 27 | КТПН № 20 | ТМ | 160,00 |  |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 28 | КТПН № 37 | ТМ | 160,00 |  |  | ИП Бессонов | 66,00 %
| 29 | КТПН № 36 | ТМ | 560,00 |  |  | МО г. Бородино | 21,00 %
| 30 | КТПН № 35 | ТМ | 320,00 |  |  | МО г. Бородино | 21,00 %
| 31 | ЗТП № 34 | ТМ | 320,00 |  |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 32 | КТПН № 33 | ТМ | 250,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 33 | КТПН № 32 | ТМ | 250,00 |  |  | МО г. Бородино | 73,00 %
| 34 | ЗТП № 31 | 1-ТМГ, 2-ТМ | 200,00 |  |  | МО г. Бородино | 69,00 %
| 35 | КТПН № 28 | ТМ | 200,00 |  |  | МО г. Бородино | 77,00 %
| 36 | ЗТП № 40 | ТМ | 100,00 |  |  | ИП Волошин | 56,00 %
| 37 | КТПН № 38 | ТМ | 160,00 |  |  | ИП Федякин | 61,00 %
| 38 | КТПН № 41 | ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 39 | ЗТП № 42 | 2-ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 78,00 %
| 40 | КТПН № 43 | ТМ | 160,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 41 | КТП 6/0.4 кВ № 7-13-45 | ТМ | 400,00 |  |  | ОАО "СУЭК-Красноярск" | 85,00 %
| 42 | КТПН № 44 | 2-ТМ | 400,00 |  |  | ОАО "СУЭК-Красноярск" | 97,00 %
| 43 | КТПН № 50 | ТМ | 250,00 |  |  | МО г. Бородино | 84,00 %
| 44 | ЗТП № 49 | 2-ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 45 | КТПН № 47 | ТМ | 162,00 |  |  | МО г. Бородино | 81,00 %
| 46 | ЗТП № 46 | ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 81,00 %
| 47 | КТПН № 51 | ТМ | 400,00 |  |  | с/о "Вьюнок" | 41,00 %
| 48 | КТПН № 52 | ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 98,00 %
| 49 | КТПН № 53 | ТМ | 100,00 |  |  | ЮВЭС ОАО Красэнерго | 47,00 %
| 50 | КТПН № 54 | ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 75,00 %
| 51 | КТПН № 55 | ТМ | 160,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 52 | КТПН № 56 | ТМ | 160,00 |  |  | ИП Дмитриев | 69,00 %
| 53 | КТПН № 62 | ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 31,00 %
| 54 | КТПН № 58 | ТМ | 250,00 |  |  | МО г. Бородино | 84,00 %
| 55 | КТПН № 64 | ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 56 | КТПН № 67 | ТМ | 160,00 |  |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 57 | КТП № 71 | ТМ | 250,00 |  |  | МО г. Бородино | 21,00 %
| 58 | КТПН № 69 | ТМ | 400,00 |  |  | Туб/сан. "Салют" | 27,00 %
| 59 | КТПН № 72 | ТМ | 250,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 60 | ЗТП № 73 | ТМ | 180,00 |  |  | ООО "СибНЭК" Громада | 21,00 %
| 61 | КТПН № 77 | ТМ | 160,00 |  |  | МО г.Бородино | 24,00 %
| 62 | КТПН № 75 | ТМ | 560,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 63 | КТПН № 79 | ТМ | 160,00 |  |  | МО г. Бородино | 70,00 %
| 64 | КТПН № 78 | ТМ | 160,00 |  |  | МО г.Бородино | 77,00 %
| 65 | КТПН № 80 | ТМ | 250,00 |  |  | МО г. Бородино | 70,00 %
| 66 | РП-6 кВ "Котельная №1" | ТМЗ-1000/6/0.4 | 1 000,00 |  |  | МО г.Бородино | 57,00 %
| 67 | РП-6 кВ "Котельная №2" | ТМЗ-1000/6/0.4 | 1 600,00 |  |  | МО г.Бородино | 49,00 %
| 68 | КТП №13 | ТМ | 630,00 |  |  | МО г.Бородино | 74,00 %
| 69 | КТП № 14 | ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 52,00 %
| 70 | РП-6 кВ "ЦТП № 5" | ТМ | 100,00 |  |  | МО г. Бородино | 75,00 %
| 71 | КТП "Водобаки" | ТМ | 250,00 |  |  | МО г. Бородино | 81,00 %
| 72 | КТП "Овощная база" | ТМ | 630,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 73 | КТП "Гараж Россия" | ТМ | 63,00 |  |  | МО г. Бородино | 52,00 %
| 74 | КТПН "АБК" | ТМ | 160,00 |  |  | МО г. Бородино | 28,00 %
| 75 | РП-6 кВ "Насосная Рыбная" | ТМ | 400,00 |  |  | МО г.Бородино | 100,00 %
| 76 | КТП № 1 Ф 2-08 | ТМ | 400,00 |  |  | МО г.Бородино | 95,00 %
| 77 | РП-6 кВ "Насосная 2 подъема" | ТМ | 400,00 |  |  | МО г.Бородино | 100,00 %
| 78 | РП-6 кВ "Насосная 3 подъема" | ТМ | 100,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 79 | КТП № 2 Ф 2-26 | ТМ | 250,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 80 | КТП "Породная" | ТМ | 400,00 |  |  | МО г.Бородино | 49,00 %
| 81 | КТП "Породная" | ТМ | 160,00 |  |  | МО г. Бородино | 52,00 %
| 82 | КТПН "Скважина № 4" | ТМ | 320,00 |  |  | МО г.Бородино | 99,00 %
| 83 | КТПН "Скважина № 3" | ТМ | 400,00 |  |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 84 | КТП № 65 | ТМ | 100,00 |  |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 85 | КТПН № 66 | ТМ | 100,00 |  |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 86 | КТПН б/н | ТМ | 160,00 | Город Бородино | Город Бородино | МО г. Бородино | 73,00 %
| 87 | КТПН № 48 | ТМ | 160,00 | Город Бородино | Город Бородино | МО г. Бородино | 87,00 %
| 88 | КТПН б/н | ТМ | 200,00 | Город Бородино | Город Бородино | МО г. Бородино | 96,00 %
| 89 | КТП б/н | ТМ | 160,00 | Город Бородино | Город Бородино | МО г. Бородино | 85,00 %
| 90 | КТПН № 81 | ТМ | 250,00 | Город Бородино | Город Бородино | МО г. Бородино | 91,00 %
| 91 | КТПН б/н | ТМ | 250,00 | Город Бородино | Город Бородино | МО г. Бородино | 79,00 %
| 92 | КТПН б/н | ТМ | 250,00 | Город Бородино | Город Бородино | МО г. Бородино | 89,00 %
| 93 | КТПН б/н | ТМ | 250,00 | Город Бородино | Город Бородино | МО г. Бородино | 97,00 %
| 94 | КТПН б/н | ТМ | 200,00 | Город Бородино | Город Бородино | МО г. Бородино | 75,00 %
| 95 | КТПН б/н | ТМ | 200,00 | Город Бородино | Город Бородино | МО г. Бородино | 69,00 %
| 96 | КТПН б/н | ТМ | 160,00 | Город Бородино | Город Бородино | МО г. Бородино | 63,00 %
| 97 | КТПН б/н | ТМ | 160,00 | Город Бородино | Город Бородино | МО г. Бородино | 76,00 %
| 98 | КТПН б/н | ТМ | 160,00 | Город Бородино | Город Бородино | МО г. Бородино | 62,00 %
| 99 | КТПН б/н | ТМ | 160,00 | Город Бородино | Город Бородино | МО г. Бородино | 59,00 %
| 100 | КТПН б/н | ТМ | 250,00 | Город Бородино | Город Бородино | МО г. Бородино | 73,00 %
| 101 | КТПН б/н | ТМ | 160,00 | Город Бородино | Город Бородино | МО г. Бородино | 71,00 %
Глава города
Борчуков Анатолий Николаевич
Инсполнитель