## Лист1
Приложение 22 - Таблица 5. Сеть учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования
Город Бородино
[8 empty] | Характеристики фондов | [16 empty] | Обеспечение требований функционирования учреждения | [6 empty] | Состояние пожарной безопасности | [9 empty] | Состояние антитеррористической безопасности |  |  |  |  | Состояние охраны | [6 empty] | Основание использования помещения (приспособленное, аренда) | Тип (название) приспособленного здания
x | № | Наименование объекта | Населенный пункт | Численность постоянного населения (чел) | Адрес учреждения | Обслуживаемые населенные пункты | Тип учреждения | Год ввода в эксплуатацию | Год кап. ремонта | Площадь здания (кв. м) | Фактическое число пользователей | Единица измерения | Проектная мощность действующих объектов (в соответствии с проектно-сметной документацией) | Единица измерения (койки или посещений в смену) | Действующая мощность (в соответствии с СанПиН2.1.3.1375-03) | Единица измерения (койки или посещений в смену) | Материал стен | Общее состояние здания | Основные дефекты здания | Проектный срок службы с учетом капитальных ремонтов (лет) | Фактический (средний) срок службы, (лет) | Балансовая стоимость с учетом капитальных ремонтов в ценах базового года (тыс. рублей) | Остаточная стоимость в ценах базового года (тыс. рублей) | Степень износа (%) | Наличие положительного заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю о соответствии зданий (сооружений), помещений, необходимых для осуществления деятельности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (да/нет) | Наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке учреждения, гарантирующих безопасность при эксплуатации, выданного специально созданной комиссией, акта замеров сопротивления и заземления электрооборудования, установленного в учреждении, акта промывки опрессовки отопительной системы, акта проверки вентиляционных систем (да/нет) | Наличие паспорта безопасности учреждения, утвержденного руководителем данного учреждения (да/нет) | Укомплектованный штат работников учреждения в соответствии со штатным расписанием (да/нет) | Питание в учреждениях организовано | Наличие в учреждении локального нормативного акта, регламентирующего порядок незамедлительной передачи информации о чрезвычайной ситуации (да/нет) | Наличие договора о медицинском обслуживании между администрацией учреждения и учреждения здравоохранения, имеющего лицензию на оказание медицинской помощи (да/нет) | Оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (да/нет) | Оборудовано системами оповещения о пожаре (да/нет) | Оборудовано системой тревожной сигнализации (да/нет) | Оборудовано системами дымоудаления (да/нет) | Оборудовано аварийным освещением зданий (да/нет) | Оборудовано пожарным водоснабжением (да/нет) | Пропитка огнезащитным составом (пропитано / требуются пропитать) | Электропроводка и электрооборудование соответствует установленным нормам (да/нет) | Наличие плана эвакуации (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют установленным нормативам (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами МВД России (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами ФСБ России (да/нет) | Оборудовано кнопкой экстренного вызова (КЭВ) (да/нет) | Оборудовано телефонным аппаратом (при отсутствии КЭВ) (да/нет) | Оборудовано системами видеонаблюдения (да/нет) | Охраняется частным охранным предприятием (да/нет) | Охраняется вневедомственной охраной (да/нет) | Охраняется сторожем (да/нет) | Охраняется другими видам охраны (да/нет) | Не охраняется (да/нет) | Наличие пропускного режима для прохода в здание (да/нет) | Наличие ограждения по всему периметру территории учреждения (да/нет)
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
Раздел 1. Муниципальные объекты: (0)
Раздел 2. Региональные объекты: (3)
| 1 | КГБУЗ "Бородинская городская больница" (больничный комплекс) | Город Бородино | 16522 | ул. Ленина. 6. пом. 1 | г Бородино | Городская больница | 2 004 | 2 013 | 10 212,00 | 2 825,00 | пролечено больных в год | 149,00 | койки | 149,00 | койки | ж/б блоки | Удовлетворительное | Общестроительные. водопроводные. канализационные сети. | 101 | 9 | 68 671,00 | 49 958,00 | 27,30 % | Да | Да | Нет | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 1.1 | Морг | [5 empty] | 1 997 | 0 | 647,10 | [6 empty] | ж/б блоки | Удовлетворительное | Общестроительные. водопроводные. канализационные сети. | 101 | 17 | 2 529,00 | 1 934,00 | 23,50 % | Нет | Да | [5 empty] | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 2 | Поликлиника КГБУЗ "Бородинская городская больница" | Город Бородино | 16522 | ул. Ленина. 8 | г Бородино | Поликлиника | 1 987 | 2 013 | 3 705,50 | 198 415,00 | посещений в год | 800,00 | посещений в смену | 800,00 | посещений в смену | ж/б блоки | Удовлетворительное | Общестроительные. водопроводные. канализационные сети | 84 | 26 | 11 309,00 | 7 783,00 | 31,20 % | Да | Да | Нет | Да | не организовано | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 2.1 | Бактериологическая лаборатория | [5 empty] | 2 006 | 0 | 477,10 | [6 empty] | ж/б блоки | Удовлетворительное | Общестроительные. водопроводные. канализационные сети | 83 | 8 | 571,00 | 361,00 | 36,90 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 3 | Инфекционное отделение КГБУЗ "Бородинская городская больница" | Город Бородино | 16522 | ул.Ленина.4 | г Бородино | Амбулатория | 1 991 | 2 012 | 2 408,60 | 507,00 | пролечено больных в год | 30,00 | койка | 30,00 | койка | ж/б блоки | Удовлетворительное | Общестроительные. водопроводные. канализационные сети | 83 | 22 | 5 774,00 | 2 946,00 | 49,00 % | Да | Да | Нет | Да | не организовано | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
Раздел 3. Федеральные объекты: (0)
Раздел 4. Ведомственные объекты: (0)
Раздел 5. Частные объекты: (0)
Глава города
Борчуков Анатолий Николаевич
Инсполнитель