## Лист1
Приложение 22 - Таблица 3. Сеть учреждений образования, расположенных на территории муниципального образования
Город Бородино
[8 empty] | Характеристики фондов | [16 empty] | Обеспечение требований функционирования учреждения | [6 empty] | Состояние пожарной безопасности | [9 empty] | Состояние антитеррористической безопасности |  |  |  |  | Состояние охраны | [6 empty] | Основание использования помещения (приспособленное, аренда) | Тип (название) приспособленного здания
x | № | Наименование объекта | Населенный пункт | Численность постоянного населения (чел) | Адрес учреждения | Обслуживаемые населенные пункты | Тип учреждения | Год ввода в эксплуатацию | Год кап. ремонта | Площадь здания (кв. м) | Фактическое число пользователей | Единица измерения | Проектная мощность действующих объектов (в соответствии с проектно-сметной документацией) | Единица измерения (мест) | Действующая мощность (в соответствии с СаНПиН 2.4.2.1178-02 и СаНПиН 2.4.1.1249-03) | Единица измерения (мест) | Материал стен | Общее состояние здания | Основные дефекты здания | Проектный срок службы с учетом капитальных ремонтов (лет) | Фактический (средний) срок службы, (лет) | Балансовая стоимость с учетом капитальных ремонтов в ценах базового года (тыс. рублей) | Остаточная стоимость в ценах базового года (тыс. рублей) | Степень износа (%) | Наличие положительного заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю о соответствии зданий (сооружений), помещений, необходимых для осуществления деятельности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (да/нет) | Наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке учреждения, гарантирующих безопасность при эксплуатации, выданного специально созданной комиссией, акта замеров сопротивления и заземления электрооборудования, установленного в учреждении, акта промывки опрессовки отопительной системы, акта проверки вентиляционных систем (да/нет) | Наличие паспорта безопасности учреждения, утвержденного руководителем данного учреждения (да/нет) | Укомплектованный штат работников учреждения в соответствии со штатным расписанием (да/нет) | Питание в учреждениях организовано | Наличие в учреждении локального нормативного акта, регламентирующего порядок незамедлительной передачи информации о чрезвычайной ситуации (да/нет) | Наличие договора о медицинском обслуживании между администрацией учреждения и учреждения здравоохранения, имеющего лицензию на оказание медицинской помощи (да/нет) | Оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (да/нет) | Оборудовано системами оповещения о пожаре (да/нет) | Оборудовано системой тревожной сигнализации (да/нет) | Оборудовано системами дымоудаления (да/нет) | Оборудовано аварийным освещением зданий (да/нет) | Оборудовано пожарным водоснабжением (да/нет) | Пропитка огнезащитным составом (пропитано / требуются пропитать) | Электропроводка и электрооборудование соответствует установленным нормам (да/нет) | Наличие плана эвакуации (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют установленным нормативам (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами МВД России (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами ФСБ России (да/нет) | Оборудовано кнопкой экстренного вызова (КЭВ) (да/нет) | Оборудовано телефонным аппаратом (при отсутствии КЭВ) (да/нет) | Оборудовано системами видеонаблюдения (да/нет) | Охраняется частным охранным предприятием (да/нет) | Охраняется вневедомственной охраной (да/нет) | Охраняется сторожем (да/нет) | Охраняется другими видам охраны (да/нет) | Не охраняется (да/нет) | Наличие пропускного режима для прохода в здание (да/нет) | Наличие ограждения по всему периметру территории учреждения (да/нет)
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
Раздел 1. Муниципальные объекты: (11)
| 1 | МКДОУ "Улыбка" | Город Бородино | 16522 | ул. Советская, 57 | г Бородино | Детский сад | 1 981 | 0 | 0,00 | 228,00 | человек | 280,00 | мест | 224,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 1.1 | МКДОУ "Улыбка" | [5 empty] | 1 981 | 2 012 | 3 293,50 | [6 empty] | крупно-панельные плиты | Удовлетворительное | Оконные блоки. высыпание межплиточных швов. разрушение отмостки. замена шифера. фасад | 150 | 33 | 14 873,00 | 1 754,00 | 88,21 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 2 | МКДОУ "Дюймовочка" | Город Бородино | 16522 | пер. Шахтерский, 3 | г Бородино | Детский сад | 1 959 | 0 | 0,00 | 71,00 | человек | 95,00 | мест | 71,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 2.1 | МКДОУ "Дюймовочка" | [5 empty] | 1 959 | 2 012 | 771,80 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | Частичное протекание кровли. фасад | 150 | 55 | 4 372,00 | 1 711,00 | 60,87 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 3 | МКДОУ "Родничок" | Город Бородино | 16522 | ул. Гоголя, 30 | г Бородино | Детский сад | 1 990 | 0 | 0,00 | 58,00 | человек | 140,00 | мест | 60,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 3.1 | МКДОУ "Родничок" | [5 empty] | 1 990 | 2 012 | 1 320,50 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | Оконные блоки. частичное разрушение кровли. отсутствие водоотводящих устройств | 150 | 24 | 22 472,00 | 16 830,00 | 25,10 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 4 | МКДОУ "Сказка" | Город Бородино | 16522 | мк-н Победы, 4 | г Бородино | Детский сад | 1 984 | 0 | 0,00 | 255,00 | человек | 330,00 | мест | 255,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 4.1 | МКДОУ "Сказка" | [5 empty] | 1 984 | 2 009 | 2 520,40 | [6 empty] | крупно-панельные плиты | Удовлетворительное | Оконные. дверные блоки. фасад. высыпание межплиточных швов. разрушение отмостки. ступени уличных лестниц частично разрушены | 150 | 30 | 17 579,00 | 11 959,00 | 31,97 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 5 | МКДОУ "Уголек" | Город Бородино | 16522 | мк-н Стахановский, 13 | г Бородино | Детский сад | 1 995 | 0 | 0,00 | 128,00 | человек | 190,00 | мест | 125,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 5.1 | МКДОУ "Уголек" | [5 empty] | 1 995 | 2 012 | 1 563,00 | [6 empty] | крупно-панельные плиты | Удовлетворительное | Оконные. дверные блоки. фасад. высыпание межплиточных швов. разрушение отмостки. частичное разрушение крылец | 150 | 19 | 3 916,00 | 3 167,00 | 19,13 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 6 | МКДОУ "Ручеек" | Город Бородино | 16522 | ул. Гоголя, 28 | г Бородино | Детский сад | 1 972 | 0 | 0,00 | 206,00 | человек | 280,00 | мест | 204,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 6.1 | МКДОУ "Ручеек" | [5 empty] | 1 972 | 2 012 | 1 732,20 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | фундамент. фасад | 150 | 42 | 8 655,00 | 4 686,00 | 45,85 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 7 | МБОУ СОШ № 1 | Город Бородино | 16522 | ул. Советская, 68 | г Бородино | Средняя школа | 1 984 | 0 | 0,00 | 734,00 | человек | 1 176,00 | мест | 750,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Да | Да | Да | Нет | питание с предварительным накрытием столов | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 7.1 | МБОУ СОШ № 1 | [5 empty] | 1 984 | 2 011 | 6 201,20 | [6 empty] | крупно-панельные плиты | Удовлетворительное | Разрушениеступенейэвакуационной лестницы и крыльца | 150 | 31 | 41 559,00 | 11 014,00 | 73,50 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 8 | МБОУ СОШ № 2 | Город Бородино | 16522 | ул. 9 Мая, 38 | г Бородино | Средняя школа | 1 962 | 0 | 0,00 | 468,00 | человек | 920,00 | мест | 500,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 8.1 | МБОУ СОШ № 2 | [5 empty] | 1 962 | 2 012 | 3 353,50 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | Оконные блоки. трещины в шифере.система отопления. водоснабжения. канализации | 150 | 52 | 14 514,00 | 6 165,00 | 69,32 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 9 | МБОУ СОШ № 3 | Город Бородино | 16522 | мк-н Стахановский, 13 А | г Бородино | Средняя школа | 1 989 | 0 | 0,00 | 799,00 | человек | 1 176,00 | мест | 755,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 9.1 | МБОУ СОШ № 3 | [5 empty] | 1 989 | 2 012 | 5 894,80 | [6 empty] | крупно-панельные плиты | Удовлетворительное | Частичное разрушение отмостки. высыпание межпанельных швов. оконные блоки. замена шифера | 150 | 25 | 50 578,00 | 39 182,00 | 22,53 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 10 | МАУ ДЗСОЛ "Шахтер" |  | unknown-towns | Сосновый бор Рыбинского района | г Бородино, д Уяр | Летние оздоровительные лагеря | 1 965 | 0 | 0,00 | 165,00 | человек | 165,00 | мест | 165,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да
| 10.1 | Корпус № 1 | [5 empty] | 1 965 | 0 | 213,20 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 164,17 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.2 | Корпус № 2 | [5 empty] | 1 965 | 0 | 213,20 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 164,17 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.3 | Корпус № 3 | [5 empty] | 1 965 | 0 | 209,20 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 164,17 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.4 | Корпус № 4 | [5 empty] | 1 965 | 0 | 209,20 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 161,09 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.5 | Корпус № 5 | [5 empty] | 1 965 | 0 | 209,20 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 161,09 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.6 | Корпус № 6 | [5 empty] | 1 965 | 0 | 213,20 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 161,09 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.7 | Столовая | [5 empty] | 1 965 | 2 012 | 395,20 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 916,77 | 598,00 | 35,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.8 | Здание клуба | [5 empty] | 1 965 | 0 | 395,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 10,16 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.9 | База отдыха | [5 empty] | 1 965 | 0 | 76,00 | [6 empty] | брус | Удовлетворительное |  | 80 | 48 | 635,00 | 611,00 | 4,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.1 | Баня | [5 empty] | 1 965 | 2 011 | 33,90 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 111,66 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.11 | Гараж | [5 empty] | 1 965 | 0 | 43,20 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 33,26 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.12 | Компрессорная | [5 empty] | 1 965 | 0 | 26,40 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 20,33 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.13 | Котельная | [5 empty] | 1 965 | 0 | 95,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 26,10 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.14 | Медпункт | [5 empty] | 1 965 | 0 | 78,10 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 60,14 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.15 | Общежитие | [5 empty] | 1 965 | 0 | 189,70 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 146,08 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.16 | Склад | [5 empty] | 1 965 | 0 | 64,70 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 49,82 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.17 | Сторожка | [5 empty] | 1 965 | 2 011 | 35,70 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 27,49 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.18 | Холодный склад | [5 empty] | 1 965 | 0 | 98,10 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 75,54 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.19 | Штаб | [5 empty] | 1 965 | 0 | 97,90 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 75,39 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.2 | Кирпичный выгреб | [5 empty] | 1 965 | 0 | 75,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 9,40 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.21 | Кирпичный выгреб | [5 empty] | 1 965 | 0 | 75,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 18,67 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10.22 | Кирпичный выгреб | [5 empty] | 1 965 | 0 | 75,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 9,40 | 0,00 | 100,00 % | Да | Да | [5 empty] | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | требуются пропитать | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 11 | МБОУ ДОД Станция юных техников | Город Бородино | 16522 | ул. Маяковского, 30 | г Бородино | Учреждение дополнительного образования | 1 952 | 0 | 0,00 | 513,00 | человек | 0,00 | - | 506,00 | мест |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | приспособленное помещение | здание вечерней школы
| 11.1 | МБОУ ДОД Станция юных техников | [5 empty] | 1 952 | 2 012 | 1 342,70 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | Фасад здания. высыпание швов. частичное разрушение отмостки | 150 | 62 | 4 757,00 | 1 338,00 | 71,88 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
Раздел 2. Региональные объекты: (1)
| 14 | КГКОУ "Бородинский детский дом" | Город Бородино | 16522 | ул. Советская. 19а | г Бородино | Детский дом | 1 973 | 0 | 0,00 | 30,00 | человек | 0,00 | - | 30,00 | мест |  | Удовлетворительное | нет | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | приспособленное помещение | здание детского сада
| 14.1 | КГКОУ "Бородинский детский дом" | [5 empty] | 1 973 | 2 007 | 560,40 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | нет | 83 | 41 | 3 302,00 | 1 849,00 | 45,00 % | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
Раздел 3. Федеральные объекты: (0)
Раздел 4. Ведомственные объекты: (0)
Раздел 5. Частные объекты: (0)
Глава города
Борчуков Анатолий Николаевич
Инсполнитель