С 1 сентября 2025 года вносятся изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации

Постановлением Правительства РФ от 03.02.2025 № 90 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. 1479» скорректирован перечень запретов, предъявляемых к объектам защиты, в том числе в части использования чердаков, подвальных, цокольных этажей, вентиляционных камер и других технических помещений, а также лифтовых холлов.

Уточнены обязанности руководителей организаций по обеспечению содержания кровель.

Установлен запрет на прокладку электрической проводки без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию.

Введено требование, касающееся расположения и обеспечения безопасности газовых баллонов.

Отдельные уточнения коснулись требований к объектам транспорта и транспортной инфраструктуры, к проведению строительно-монтажных и реставрационных работ, а также к обеспечению объектов защиты первичными средствами пожаротушения.

Заместитель прокурора г. Бородино Трофимов Александр Александрович