## Лист1
Приложение 19 к Показателям мониторинга СЭР МО
Перечень воздушных и кабельных линий на территории МО
x | № | №, Наименование линии | напряжение (кВ) | Длина линии (км) | Материал опор | Состояние линии | срок службы (лет) | Электроснабжаемые населенные пункты | Собственник | Степень износа (%)
| 1 | ЛЭП-110 кВ С-915 | 110,00 | 2,39 | ж/б и металл | Удовлетворительное | 21,00 |  | ОАО "Разрез Бородинский" | 62,00 %
| 2 | ЛЭП-110 кВ С-916 | 110,00 | 2,39 | ж/б и металл | Удовлетворительное | 28,00 |  | ОАО "Разрез Бородинский" | 45,00 %
| 3 | ВЛ-6 кВ ф 7-12 | 6,00 | 0,78 | дерево | Удовлетворительное | 21,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 4 | ВЛ-6 кВ ф 7-04 | 6,00 | 1,90 | дерево | Удовлетворительное | 21,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 5 | ВЛ-6 кВ ф 1-16 | 6,00 | 3,25 | дерево | Удовлетворительное | 22,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 6 | ВЛ-6 кВ ф 1-04 | 6,00 | 3,19 | дерево | Удовлетворительное | 23,00 |  | МО г. Бородино | 47,00 %
| 7 | ВЛ-6 кВ ф 7-31 | 6,00 | 3,20 | дерево | Удовлетворительное | 21,00 |  | МО г. Бородино | 60,00 %
| 8 | ВЛ-6 кВ ф 7-14 | 6,00 | 1,75 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | МО г. Бородино | 62,00 %
| 9 | ВЛ-6 кВ ф 7-13 | 6,00 | 4,65 | дерево | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 66,00 %
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 15 | 0,40 | 0,63 | ж/б | Удовлетворительное | 32,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 12 | 0,40 | 0,63 | ж/б | Удовлетворительное | 21,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 10 | 0,40 | 1,76 | дерево | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 8 | 0,40 | 0,04 | дерево | Удовлетворительное | 32,00 |  | МО г. Бородино | 87,00 %
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 5 | 0,40 | 0,44 | металл | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г. Бородино | 75,00 %
| 15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3 | 0,40 | 1,49 | дерево | Удовлетворительное | 29,00 |  | МО г. Бородино | 89,00 %
| 16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 1 | 0,40 | 0,45 | ж/б | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 67,00 %
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 23 | 0,40 | 3,96 | дерево | Удовлетворительное | 29,00 |  | МО г. Бородино | 85,00 %
| 18 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 22 | 0,40 | 6,48 | дерево | Удовлетворительное | 29,00 |  | МО г. Бородино | 85,00 %
| 19 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 21 | 0,40 | 4,46 | дерево | Удовлетворительное | 32,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 20 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 20 | 0,40 | 2,38 | дерево | Удовлетворительное | 29,00 |  | МО г. Бородино | 99,00 %
| 21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 19 | 0,40 | 1,98 | ж/б | Удовлетворительное | 33,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 18 | 0,40 | 2,20 | металл | Удовлетворительное | 32,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 23 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 28 | 0,40 | 0,41 | дерево | Удовлетворительное | 32,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 24 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 27 | 0,40 | 1,13 | дерево | Удовлетворительное | 29,00 |  | МО г. Бородино | 94,00 %
| 25 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 26 | 0,40 | 4,89 | дерево | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г. Бородино | 79,00 %
| 26 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 25 | 0,40 | 2,88 | дерево | Удовлетворительное | 29,00 |  | МО г. Бородино | 85,00 %
| 27 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 41 | 0,40 | 1,08 | дерево | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г. Бородино | 64,00 %
| 28 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 39 | 0,40 | 0,36 | ж/б | Удовлетворительное | 25,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 29 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 36 | 0,40 | 1,75 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 30 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 35 | 0,40 | 0,58 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 31 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 34 | 0,40 | 0,45 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 32 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 32 | 0,40 | 2,12 | дерево | Удовлетворительное | 32,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 33 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 30 | 0,40 | 6,97 | дерево | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 69,00 %
| 34 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 57 | 0,40 | 0,27 | ж/б | Удовлетворительное | 29,00 |  | МО г. Бородино | 86,00 %
| 35 | Вл-0,4 кВ от КТП № 55 | 0,40 | 0,95 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 36 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 | 0,40 | 3,20 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 37 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 49 | 0,40 | 1,08 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 46 | 0,40 | 1,08 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 39 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 43 | 0,40 | 2,61 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 40 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 42 | 0,40 | 0,63 | ж/б | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 62,00 %
| 41 | ВЛ ф 7-21 | 6,00 | 1,50 | дерево | Удовлетворительное | 29,00 |  | МО г. Бородино | 88,00 %
| 42 | ВЛ ф 7-19 | 6,00 | 0,45 | дерево | Удовлетворительное | 33,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 43 | ВЛ ф 7-05 | 6,00 | 0,35 | дерево | Удовлетворительное | 33,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 44 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 80 | 0,40 | 1,30 | дерево | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г. Бородино | 77,00 %
| 45 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 79 | 0,40 | 0,53 | ж/б | Удовлетворительное | 29,00 |  | МО г. Бородино | 84,00 %
| 46 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 64 | 0,40 | 0,36 | ж/б | Удовлетворительное | 25,00 |  | МО г. Бородино | 62,00 %
| 47 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 58 | 0,40 | 0,95 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | МО г. Бородино | 62,00 %
| 48 | ВЛ ф 2-10 | 6,00 | 0,84 | дерево | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г. Бородино | 63,00 %
| 49 | ВЛ ф 2-08 | 6,00 | 2,57 | дерево | Удовлетворительное | 32,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 50 | ВЛ ф 2-04 | 6,00 | 3,70 | дерево | Удовлетворительное | 32,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 51 | ВЛ ф 1-02 | 6,00 | 0,97 | дерево | Удовлетворительное | 32,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 52 | ВЛ ф 7-28 | 6,00 | 1,30 | дерево | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г. Бородино | 65,00 %
| 53 | ВЛ ф 7-27 | 6,00 | 0,35 | дерево | Удовлетворительное | 32,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 54 | ВЛ ф 7-20 | 6,00 | 0,04 | дерево | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 63,00 %
| 55 | ВЛ ф 7-31 | 6,00 | 0,07 | дерево | Удовлетворительное | 19,00 |  | МО г. Бородино | 49,00 %
| 56 | ВЛ ф 52-08-2 | 6,00 | 0,06 | дерево | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 71,00 %
| 57 | ВЛ ф 52-08-1 | 6,00 | 0,04 | дерево | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 71,00 %
| 58 | ВЛ ф 27-06 | 6,00 | 0,26 | дерево | Удовлетворительное | 29,00 |  | МО г. Бородино | 97,00 %
| 59 | ВЛ ф 2-38 | 6,00 | 0,47 | дерево | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 71,00 %
| 60 | ВЛ ф 2-26 | 6,00 | 0,49 | дерево | Удовлетворительное | 32,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 61 | ВЛ "Овощная база" | 0,40 | 0,23 | ж/б | Удовлетворительное | 33,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 62 | КЛ-0,4 кВ Ленина, 58 | 0,40 | 0,09 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г. Бородино | 64,00 %
| 63 | КЛ-0,4 кВ Ленина, 62 | 0,40 | 0,21 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 64 | КЛ-0,4 кВ Ленина, 60 | 0,40 | 0,09 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 65 | КЛ-0,4 кВ Октябрьская, 86 | 0,40 | 0,15 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 66 | КЛ-0,4 кВ Октябрьская, 84 | 0,40 | 0,20 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 67 | КЛ-0,4 кВ Октябрьская, 82 | 0,40 | 0,24 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 68 | КЛ-0,4 кВ Октябрьская, 87 | 0,40 | 0,60 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 69 | КЛ-0,4 кВ Советская, 64 | 0,40 | 0,28 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 68,00 %
| 70 | КЛ-0,4 кВ Октябрьская, 76 | 0,40 | 1,80 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 72,00 %
| 71 | КЛ-0,4 кВ Советская, 66 | 0,40 | 0,45 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 60,00 %
| 72 | КЛ-0,4 кВ Ленина, 52 а | 0,40 | 0,32 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 68,00 %
| 73 | КЛ-0,4 кВ Ленина, 52 | 0,40 | 0,21 | ВВГ 63*35+1*16 | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 60,00 %
| 74 | КЛ-0,4 кВ 9 Мая, 97 | 0,40 | 0,35 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 75 | КЛ-0,4 кВ 9 Мая, 95 а | 0,40 | 0,10 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 76 | КЛ-0,4 кВ 9 Мая, 95 | 0,40 | 0,10 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г. Бородино | 63,00 %
| 77 | КЛ-0,4 кВ 9 Мая, 93 | 0,40 | 0,20 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 63,00 %
| 78 | КЛ-0,4 кВ Советская, 70 | 0,40 | 0,16 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 30,00 |  | МО г. Бородино | 74,00 %
| 79 | КЛ-0,4 кВ Советская, 55 | 0,40 | 0,20 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 29,00 |  | МО г. Бородино | 73,00 %
| 80 | КЛ-0,4 кВ Ленина, 56 | 0,40 | 0,24 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г. Бородино | 68,00 %
| 81 | КЛ-0,4 кВ Победы, 12 | 0,40 | 0,12 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 29,00 |  | МО г. Бородино | 73,00 %
| 82 | КЛ-0,4 кВ Победы, 11 | 0,40 | 0,90 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г. Бородино | 65,00 %
| 83 | КЛ-0,4 кВ Победы, 8 | 0,40 | 0,12 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 30,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 84 | КЛ-0,4 кВ Победы, 6, 7 | 0,40 | 0,24 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 85 | КЛ-0,4 кВ Победы, 5 | 0,40 | 0,44 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 50,00 %
| 86 | КЛ-0,4 кВ Стахановский, 12 | 0,40 | 0,18 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г. Бородино | 65,00 %
| 87 | КЛ-0,4 кВ Стахановский, 11 | 0,40 | 0,12 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 30,00 |  | МО г. Бородино | 90,00 %
| 88 | КЛ-0,45 кВ Стахановский, 9 ,10 | 0,40 | 0,12 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 89 | КЛ-0,4 кВ Стахановский, 7, 8 | 0,40 | 0,24 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 90 | КЛ-0,4 кВ Ленина, 49 | 0,40 | 0,12 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 33,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 91 | КЛ-0,4 кВ Ленина, 47 | 0,40 | 0,05 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 92 | КЛ-0,4 кВ Победы, 3 | 0,40 | 0,60 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 62,00 %
| 93 | КЛ-0,4 кВ Победы, 2 | 0,40 | 0,40 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 62,00 %
| 94 | КЛ-0,4 кВ Победы, 1 | 0,40 | 0,20 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 95 | КЛ-0,4 кВ Октябрьская, 83 | 0,40 | 0,12 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 96 | КЛ-0,4 кВ Октябрьская, 85 | 0,40 | 0,12 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 97 | КЛ-0,4 кВ Ленина, 62 а | 0,40 | 0,24 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 65,00 %
| 98 | КЛ-0,4 кВ Ленина, 55 | 0,40 | 0,80 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 66,00 %
| 99 | КЛ-0,4 кВ Ленина, 53 | 0,40 | 0,10 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 35,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 100 | КЛ-0,4 кВ Ленина, 51 | 0,40 | 0,14 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 35,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 101 | КЛ-0,4 кВ Победы, 15, Ленина ,57 | 0,40 | 0,14 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 35,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 102 | КЛ-0,4 кВ Победы, 14 | 0,40 | 0,08 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 30,00 |  | МО г. Бородино | 85,00 %
| 103 | КЛ-0,4 кВ Победы, 13 | 0,40 | 0,15 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г. Бородино | 64,00 %
| 104 | КЛ-0,4 кВ Стахановский, 6 | 0,40 | 0,50 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 62,00 %
| 105 | КЛ-0,4 кВ Стахановский, 5 | 0,40 | 0,30 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 29,00 |  | МО г. Бородино | 69,00 %
| 106 | КЛ-0,4 кВ Стахановский, 4 | 0,40 | 0,80 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 107 | КЛ-0,4 кВ Нагорная, 45 | 0,40 | 0,12 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 35,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 108 | КЛ-0,4 кВ Нагорная, 43 | 0,40 | 0,10 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 109 | КЛ-0,4 кВ Нагорная, 41 а | 0,40 | 0,10 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 34,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 110 | КЛ-0,4 кВ Нагорная, 41 | 0,40 | 0,10 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 111 | КЛ-0,4 кВ Солнечный 1, 2, Нагорная ,39 | 0,40 | 0,15 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 16,00 |  | МО г. Бородино | 30,00 %
| 112 | КЛ-0,4 кВ Ленина, 48 | 0,40 | 0,12 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 113 | КЛ-0,4 Ленина, 46 | 0,40 | 0,18 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 114 | КЛ-0,4 кВ Октябрьская, 62 | 0,40 | 0,07 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 115 | КЛ-0,4 кВ Маяковского, 27 | 0,40 | 0,07 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 116 | КЛ-0,4 кВ Комсомольская, 27 | 0,40 | 0,07 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 117 | КЛ-0,4 кВ Комсомольская, 15, 17 | 0,40 | 0,20 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 118 | КЛ-0,4 кВ 9 Мая, 51, 53 | 0,40 | 0,20 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 119 | КЛ ф 2-08 | 6,00 | 0,11 |  | Удовлетворительное | 35,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 120 | КЛ к зданию УЭС | 0,40 | 0,06 |  | Удовлетворительное | 36,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 121 | КЛ ЦТП № 7 | 0,40 | 0,05 |  | Удовлетворительное | 16,00 |  | МО г. Бородино | 40,00 %
| 122 | КЛ ЦТП № 6 | 0,40 | 0,02 |  | Удовлетворительное | 26,00 |  | МО г. Бородино | 60,00 %
| 123 | КЛ КНС № 2 | 0,40 | 0,14 |  | Удовлетворительное | 36,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 124 | КЛ ЦТП № 3 | 0,40 | 0,15 |  | Удовлетворительное | 36,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 125 | КЛ ф 2-38 | 6,00 | 0,32 |  | Удовлетворительное | 37,00 |  | МО г. Бородино | 71,00 %
| 126 | КЛ ф 2-26 | 6,00 | 0,49 |  | Удовлетворительное | 34,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 127 | КЛ ф 2-10 | 6,00 | 0,12 |  | Удовлетворительное | 17,00 |  | МО г. Бородино | 47,00 %
| 128 | КЛ ф 2-04 | 6,00 | 0,24 |  | Удовлетворительное | 35,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 129 | КЛ ф 7-29 | 6,00 | 0,04 |  | Удовлетворительное | 35,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 130 | КЛ ф 7-27 | 6,00 | 0,28 |  | Удовлетворительное | 33,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 131 | КЛ ф 7-25 | 6,00 | 0,04 |  | Удовлетворительное | 17,00 |  | МО г. Бородино | 44,00 %
| 132 | КЛ ф 7-28 | 6,00 | 0,50 |  | Удовлетворительное | 24,00 |  | МО г. Бородино | 55,00 %
| 133 | КЛ ф 7-21 | 6,00 | 0,51 |  | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 69,00 %
| 134 | КЛ ф 7-19 | 6,00 | 0,12 |  | Удовлетворительное | 34,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 135 | КЛ ф 7-05 | 6,00 | 0,59 |  | Удовлетворительное | 34,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 136 | КЛ-0,4 кВ ф 7-12 | 6,00 | 0,34 | АБЛУ 3*120 | Удовлетворительное | 34,00 |  | МО г. Бородино | 100,00 %
| 137 | КЛ-0,4 кВ Гоголя, 6 | 0,40 | 0,15 | АВВГ 3*120+1*70 | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г. Бородино | 61,00 %
| 138 | ВЛ ул.Надежды 0,4 кВ | 0,40 | 1,63 | ж/б | Удовлетворительное | 17,00 |  | МО г.Бородино | 26,00 %
| 139 | ВЛ ул. Юбилейная, Заводская, Рождественская 0,4 кВ | 0,40 | 1,65 | ж/б | Удовлетворительное | 22,00 |  | МО г.Бородино | 42,00 %
| 140 | ВЛ улицы города | 0,40 | 6,14 | ж/б | Удовлетворительное | 17,00 |  | МО г.Бородино | 32,00 %
| 141 | ВЛ улицы города | 0,40 | 21,15 | ж/б | Удовлетворительное | 21,00 |  | МО г.Бородино | 42,00 %
| 142 | ВЛ ф 7-04 6 кВ от ТП № 11 по ул. Октябрьская, ул. Ленина | 6,00 | 0,96 | ж/б | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г.Бородино | 31,00 %
| 143 | ВЛ ф 7-13 6кВ от ТП № 57 до КТП № 50 | 6,00 | 3,57 | ж/б | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г.Бородино | 31,00 %
| 144 | ВЛ ф 7-13 6 кВ от ТП № 57 до КТП № 67 | 6,00 | 4,13 | ж/б | Удовлетворительное | 28,00 |  | МО г.Бородино | 31,00 %
| 145 | ВЛ ф 7-14 6кВ от ТП № 57 до КТП № 3 | 6,00 | 1,66 | ж/б | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г.Бородино | 31,00 %
| 146 | ВЛ ф 7-13 6кВ от ТП № 57 до КТП № 67 | 6,00 | 4,68 | ж/б | Удовлетворительное | 27,00 |  | МО г.Бородино | 31,00 %
| 147 | ВЛ 6 кВ от пс. Уральская до НФС ф 2-10 | 6,00 | 35,03 | ж/б | Удовлетворительное | 24,00 |  | МО г.Бородино | 46,00 %
| 148 | ВЛ 6 кВ ф 1-16 м-н Западный | 6,00 | 2,94 | ж/б | Удовлетворительное | 23,00 |  | МО г.Бородино | 47,00 %
| 149 | ВЛ 6 кВ от пс. Жилпоселок до ПС 5-2 | 6,00 | 27,56 | дерево | Удовлетворительное | 25,00 |  | МО г.Бородино | 59,00 %
| 150 | КЛ ул. Советская, 57,64,66,68, Октябрьская, 76,82,87, Ленина 52,52 а,58,60,62,62 а 0,4 кВ | 0,40 | 1,75 |  | Удовлетворительное | 15,00 |  | МО г.Бородино | 37,00 %
| 151 | КЛ Стахановский 7-14, Победы 1-15, Ленина 47,49,49 а,51,53,55,57 0,4 кВ | 0,40 | 2,21 |  | Удовлетворительное | 22,00 |  | МО г.Бородино | 49,00 %
| 152 | КЛ ул. 9 Мая 28,62 ,Советская 53, Ленина 46,48,63 ,Заводская 2,4,6, Стахановский 4,5,6,13 | 0,40 | 1,98 |  | Удовлетворительное | 22,00 |  | МО г.Бородино | 53,00 %