## Лист1
Приложение 23.1 к Показателям мониторинга СЭР МО
Оценка пропускной способности объектов социальной сферы с учётом износа основных фондов
№ п/п | Наименование учреждения/здания | Площадь здания (кв. м) | Год ввода в эксплуатацию | Год кап. ремонта | Материал стен | Общее состояние здания | Основные дефекты здания | Проектный срок службы с учетом капитальных ремонтов (лет) | Фактический (средний) срок службы, (лет) | Балансовая стоимость с учетом капитальных ремонтов в ценах базового года | Остаточная стоимость в ценах базового года | Степень износа (%) | X
1 | МКДОУ "Улыбка"
1.1 | МКДОУ "Улыбка" | 2072.8 | 1981 | 2012 | крупно-панельные плиты | Удовлетворительное |  | 150 | 32 | 14873 | 1769 | 88.11
2 | МКДОУ "Дюймовочка"
2.1 | МКДОУ "Дюймовочка" | 771.8 | 1959 | 2012 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 54 | 4372 | 1729 | 60.46
3 | МКДОУ "Родничок"
3.1 | МКДОУ "Родничок" | 1320.5 | 1990 | 2012 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 23 | 22472 | 16963 | 24.51
4 | МКДОУ "Сказка"
4.1 | МКДОУ "Сказка" | 2520.4 | 1984 | 2009 | крупно-панельные плиты | Удовлетворительное |  | 150 | 29 | 17579 | 12058 | 31.41
5 | МКДОУ "Уголек"
5.1 | МКДОУ "Уголек" | 1563 | 1995 | 2012 | крупно-панельные плиты | Удовлетворительное |  | 150 | 18 | 3916 | 3191 | 18.51
6 | МКДОУ "Ручеек"
6.1 | МКДОУ "Ручеек" | 1732.2 | 1972 | 2012 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 41 | 8655 | 4729 | 45.36
7 | МБОУ СОШ № 1
7.1 | МБОУ СОШ № 1 | 6201.2 | 1984 | 2011 | крупно-панельные плиты | Удовлетворительное |  | 150 | 29 | 41559 | 11105 | 73.28
8 | МБОУ СОШ № 2
8.1 | МБОУ СОШ № 2 | 3353.5 | 1962 | 2012 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 51 | 14606 | 6255 | 57.1
9 | МБОУ СОШ № 3
9.1 | МБОУ СОШ № 3 | 5894.8 | 1989 | 2012 | крупно-панельные плиты | Удовлетворительное |  | 150 | 24 | 50578 | 39493 | 21.92
10 | МАУ ДЗСОЛ "Шахтер"
10.1 | Корпус № 1 | 213.2 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 164.17 | 0 | 100
10.1 | Баня | 33.9 | 1965 | 2011 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 111.66 | 0 | 100
10.11 | Гараж | 43.2 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 33.26 | 0 | 100
10.12 | Компрессорная | 26.4 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 20.33 | 0 | 100
10.13 | Котельная | 95 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 26.1 | 0 | 100
10.14 | Медпункт | 78.1 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 60.14 | 0 | 100
10.15 | Общежитие | 189.7 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 146.08 | 0 | 100
10.16 | Склад | 64.7 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 49.82 | 0 | 100
10.17 | Сторожка | 35.7 | 1965 | 2011 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 27.49 | 0 | 100
10.18 | Холодный склад | 98.1 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 75.54 | 0 | 100
10.19 | Штаб | 97.9 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 75.39 | 0 | 100
10.2 | Корпус № 2 | 213.2 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 164.17 | 0 | 100
10.2 | Кирпичный выгреб | 75 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 9.4 | 0 | 100
10.21 | Кирпичный выгреб | 75 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 18.67 | 0 | 100
10.22 | Кирпичный выгреб | 75 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 9.4 | 0 | 100
10.3 | Корпус № 3 | 209.2 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 164.17 | 0 | 100
10.4 | Корпус № 4 | 209.2 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 161.09 | 0 | 100
10.5 | Корпус № 5 | 209.2 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 161.09 | 0 | 100
10.6 | Корпус № 6 | 213.2 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 161.09 | 0 | 100
10.7 | Столовая | 395.2 | 1965 | 2012 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 916.77 | 598 | 35
10.8 | Здание клуба | 395 | 1965 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 48 | 10.16 | 0 | 100
10.9 | База отдыха | 76 | 1965 | 0 | брус | Удовлетворительное |  | 80 | 48 | 635 | 611 | 4
11 | МБОУ ДОД Дом пионеров и школьников
11.1 | МБОУ ДОД Дом пионеров и школьников | 1306.5 | 1986 | 2011 | ж/б блоки | Удовлетворительное |  | 150 | 27 | 17665 | 12533 | 29.05
12 | МБОУ ДОД Станция юных техников
12.1 | МБОУ ДОД Станция юных техников | 1342.7 | 1952 | 2012 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 61 | 4757 | 1353 | 71.57
13 | КГСОУ "Бородинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида"
13.1 | КГСОУ "Бородинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида,корпус № 1 | 1772.9 | 1949 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 61 | 4911 | 0 | 100
13.2 | КГСОУ "Бородинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида, корпус № 2 | 118.8 | 1949 | 0 | шлакоблок | Удовлетворительное |  | 125 | 61 | 263 | 0 | 100
14 | Детский дом "Журавушка"
14.1 | Детский дом "Журавушка" | 560.4 | 1973 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 83 | 37 | 3302 | 1849 | 45