## Лист1
Приложение 23.5 к Показателям мониторинга СЭР МО
Оценка пропускной способности объектов социальной сферы с учётом износа основных фондов
№ п/п | Наименование учреждения/здания | Площадь здания (кв. м) | Год ввода в эксплуатацию | Год кап. ремонта | Материал стен | Общее состояние здания | Основные дефекты здания | Проектный срок службы с учетом капитальных ремонтов (лет) | Фактический (средний) срок службы, (лет) | Балансовая стоимость с учетом капитальных ремонтов в ценах базового года | Остаточная стоимость в ценах базового года | Степень износа (%) | X
1 | Лыжная база МБОУ ДОД ДЮСШ
1.1 | Лыжная база МБОУ ДОД ДЮСШ | 310.8 | 1991 | 1995 | кирпич | Удовлетворительное |  | 35 | 21 | 1850 | 765 | 61
2 | Лыжероллерная трасса МБОУ ДОД ДЮСШ
2.1 | Лыжероллерная трасса МБОУ ДОД ДЮСШ | 0 | 2002 | 0 |  | Удовлетворительное |  | 35 | 10 | 11987 | 9746 | 25
3 | Стадион "Шахтер" МБОУ ДОД ДЮСШ
3.1 | Стадион "Шахтер" МБОУ ДОД ДЮСШ | 22009 | 1984 | 2009 | сетка металлическая | Удовлетворительное |  | 125 | 28 | 176 | 145 | 30
4 | Спорткомплекс МБОУ ДОД ДЮСШ
4.1 | Спорткомплекс МБОУ ДОД ДЮСШ | 774.4 | 1994 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 35 | 18 | 1308 | 608 | 51
5 | Бассейн МБОУ ДОД ДЮСШ
5.1 | Бассейн МБОУ ДОД ДЮСШ | 828.7 | 1996 | 0 | кирпич | Неудовлетворительное | трещина в стене (акт от 08.08.07) | 35 | 16 | 14772 | 4166 | 49
6 | Спортзал (МОУ СОШ № 1)
6.1 | Спортзал (МОУ СОШ № 1) | 383.5 | 1983 | 0 | ж/б блок | Удовлетворительное |  | 150 | 29 | 41559 | 22392 | 20
7 | Спортзал (МОУ СОШ № 2)
7.1 | Спортзал (МОУ СОШ № 2) | 255.7 | 1962 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 50 | 14568 | 6480 | 46
8 | Спортзал (МОУ СОШ № 3)
8.1 | Спортзал (МОУ СОШ № 3) | 287.5 | 1989 | 0 | ж/б блок | Удовлетворительное |  | 150 | 23 | 50841 | 40737 | 18
9 | Тир (МОУ СОШ № 3)
9.1 | Тир (МОУ СОШ № 3) | 261.6 | 1989 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 150 | 23 | 2097 | 504 | 76
10 | Бассейн (МОУ СОШ №1)
10.1 | Басссейн (МОУ СОШ № 1) | 125 | 1983 | 0 | ж/б блок | Неудовлетворительное | уходит вода | 150 | 29 | 15200 | 10200 | 25
11 | Спортзал (КГСОУ БСКШ VIII вида)
11.1 | Спортзал (КГСОУ БСКШ VIII вида) | 240 | 1949 | 0 | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 63 | 5239 | 0 | 51
12 | Тренажерный зал (ОАО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский")
12.1 | Тренажерный зал (ОАО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский") | 100 | 1985 | 0 | ж/б блок | Удовлетворительное |  | 35 | 27 | 1308 | 608 | 76
13 | Зал борьбы (ОАО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский")
13.1 | Зал борьбы (ОАО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский") | 108 | 1985 | 0 | ж/б блок | Удовлетворительное |  | 35 | 27 | 1308 | 608 | 76
14 | Зал для восточных единоборств (ОАО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский")
14.1 | Зал для восточных единоборств (ОАО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский") | 240 | 1985 | 0 | ж/б блок | Удовлетворительное |  | 35 | 27 | 1308 | 608 | 76
15 | Спортзал (ООО "Бородинский РМЗ")
15.1 | Спортзал (ООО "Бородинский РМЗ") | 0 | 1995 | 0 | ж/б блок | Неудовлетворительное | Отключено отопление | 35 | 17 | 1308 | 608 | 50