АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бородино

14.06.2016 											№ 409

| Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов на территории муниципального образования город Бородино |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»,  Приказом  Минэнерго  России  от  12.03.2013  № 103  «Об  утверждении  Правил  оценки  готовности  к  отопительному  периоду»,   на  основании  Устава  города  Бородино,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить программу  проведения  проверки  готовности к  отопительному  периоду  2016-2017  годов   на  территории  муниципального образования  город  Бородино,  согласно  приложению.

2.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  заместителя  главы  города  по  обеспечению  жизнедеятельности  городского  округа  А.В.  Первухина.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бородинский вестник».

4. Постановление  вступает  в  силу  в день,  следующий  за днем  его официального  опубликования.

Глава города Бородино                                                                      А.Ф. Веретенников

Соболева 4  45  37

Приложение

к  постановлению администрации

города  Бородино

от 14.06.2016 № 409

Программа

проведения  проверки  готовности  к  отопительному  периоду  2016-2017  годов   на  территории  муниципального образования  город  Бородино

I. Общие положения

- Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов на территории муниципального образования город  Бородино является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Проверка проводится на предмет выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  № 103 (далее – Правила).

- Проверка осуществляется комиссией  по оценке  готовности объектов  энергетического,  жилищно-коммунального комплекса  и  социальной  сферы  города  Бородино  к работе  в  отопительный  период  2016-2017  годов  (далее – Комиссия), которая  утверждена  постановлением администрации  города  Бородино  от 11.04.2016  № 267.

4. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и  краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием,   проведением  всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса  проверок  и испытаний оборудования на функционирование.

II.  Работа комиссии по оценке   готовности  к отопительному периоду.

5.  Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей  Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа)  теплоснабжающих,  теплосетевых  организаций  и  потребителей  тепловой  энергии    города  Бородино,  согласно  графика  проведения проверки готовности к отопительному периоду  (приложение 1 к настоящей  Программе), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

6.   При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 2, 3 к настоящей Программе.

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящей Программой, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки   (приложение N 4 к настоящей Программе).

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки  готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

8. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

9. Паспорт готовности к отопительному периоду   (далее - паспорт) составляется по образцу согласно приложению N 5 к настоящей Программе и выдается администрацией  города  в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

10. Сроки выдачи паспортов.

10.1.  Потребителям  тепловой энергии:

- для  учреждений  образования  -  до  23.08.2016 г.;

- для  управляющих  организаций (на  многоквартирные  дома) - до 01.09.2016 г.;

- для потребителей  бюджетной  сферы  и  прочих  потребителей  -  до 10.09.2016 г

10.2. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям  - до 30.09.2016 г.

10.3.  Паспорт готовности   городскому  округу  город  Бородино  выдается    не позднее  01 ноября 2016 года Енисейским  управлением  Федеральной  службы  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору,  после  проверки  готовности  городского  округа  к  отопительному  периоду 2016-2017  годов,  проводимой   до  15.10.2016 года.

11. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10  настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной   в  пункте 10.  настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

13. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в  администрацию  города  Бородино  информацию по выполнению требований по готовности  указанных в приложении 2 настоящей  Программы.

14. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 3 настоящей  Программы   по п. 2 (о  промывке сетей), по п. 5 (о состоянии тепловых сетей), по п. 8 (о приборах  учета). Информацию по выполнению требований  остальных  пунктов, указанных в   приложении 3, потребители предоставляют комиссии на рассмотрение (по требованию  комиссии).

Приложение 1

к  программе  проведения  проверки  готовности

к  отопительному  периоду  2016-2017 годов    на

территории  муниципального образования  город

Бородино

График проведения проверки готовности к отопительному периоду              2016-2017 гг.  теплоснабжающей  организации  и  потребителей  тепловой  энергии  города  Бородино

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество предприятий, учреждений | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 1 | 29.08..2016 | В соответствии с приложением 2 к настоящей Программе |
| 1.1. | Ресурсоснабжающая оргаизация (объекты теплоснабжения, объекты водоснабжения и водоотведения) | 1 |  |  |
| 2 | Учреждения социальной сферы, в том числе: | 22 |  | В соответствии с приложением 3 к настоящей Программе |
| 2.1. | Учреждения здравоохранения | 3 |  |  |
| 2.1.1. | КГБУЗ «Бородинская городская больница» | 1 | 25.08.2016 |  |
| 2.1.2. | ООО МСЧ «Угольщик» филиал №2 в г. Бородино | 1 | 25.08.2016 |  |
| 2.1.3. | КГКУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий «Салют» | 1 | 25.08.2016 |  |
| 2.2. | Учреждения образования | 14 |  |  |
| 2.2.1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 1 | 19.08.2016 |  |
| 2.2.2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | 1 | 19.08.2016 |  |
| 2.2.3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | 1 | 19.08.2016 |  |
| 2.2.4 | МБ УДО «Центр технического творчества» | 1 | 19.08.2016 |  |
| 2.2.5 | Отдел образования администрации г. Бородино | 1 | 19.08.2016 |  |
| 2.2.6 | МКДОУ «Ручеек» | 1 | 22.08.2016 |  |
| 2.2.7 | МКДОУ «Уголек» | 1 | 22.08.2016 |  |
| 2.2.8 | МКДОУ «Сказка» | 1 | 22.08.2016 |  |
| 2.2.9 | МКДОУ «Улыбка» | 1 | 22.08.2016 |  |
| 2.2.10 | МКДОУ «Дюймовочка» | 1 | 22.08.2016 |  |
| 2.2.11 | МКДОУ «Родничок» | 1 | 22.08.2016 |  |
| 2.2.12 | МКДОУ «Теремок» | 1 | 22.08.2016 |  |
| 2.2.13 | КГБУ «Бородинский детский дом» | 1 | 22.08.2016 |  |
| 2.2.14 | МБОУ ДОД «Бородинская ДШИ» | 1 | 19.08.2016 |  |
| 2.3. | Учреждения культуры | 3 |  |  |
| 2.3.1. | МБУК ГДК «Угольщик» | 1 | 30.08.2016 |  |
| .2.3.2. | МКУК «Центральная библиотечная система» | 1 | 30.08.2016 |  |
| 2.3.3. | МБУК «Городской дом ремесел» | 1 | 30.08.2016 |  |
| 2.4. | Учреждения по физической культуре и спорту | 1 |  |  |
| 2.4.1 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | 1 | 30.08.2016 |  |
| 2.5. | Учреждения социальной защиты населения | 1 |  |  |
| 2.5.1. | МБУ социального обслуживания «КЦСОН г. Бородино» | 1 | 25.08.2016 |  |
| 3 | Управляющие компании (жилищный фонд) | 2 |  |  |
| 3.1. | ООО «УК СтройКом» | 1 | 26.08.2016 |  |
| 3.2. | ООО «Ваш управдом плюс» | 1 | 29.08.2016 |  |
|  | ИТОГО | 25 |  |  |

Приложение 2

к  программе  проведения  проверки  готовности

к  отопительному  периоду  2016-2017 годов    на

территории  муниципального образования  город

Бородино

Требования по готовности к отопительному периоду  2016-2017 гг.

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций  города Бородино.

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией  проверяется:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном ст.18 п.5  Закона «О теплоснабжении»  от 27.07.2010 № 190-ФЗ (соглашение между единой теплоснабжающей организацией и теплосетевой,  договор аренды, постановление ОМС о присвоении  статуса  единой  теплоснабжающей организации);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения  (отчет о выполнении план-графика  текущего ремонта оборудования, заключение  экспертизы  промышленной  безопасности  котлов  и разрешение ростехнадзора на допуск  котлов в эксплуатацию, баланс мощностей, уведомление ростехнадзора о внесении сведений в реестр  заключений  экспертизы  промышленной  безопасности, температурный график сетевой  воды,  утвержденный  главой  города);

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами (наличие схемы теплоснабжения, график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии по  трём категориям  потребителей,  утвержденный  главой города, план действий по ликвидации аварийных ситуаций);

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии  (утвержденный нормативный запас топлива и  справка о фактическом наличии  топлива,  договор на поставку топлива);

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-  укомплектованность указанных служб персоналом  (плановая и фактическая расстановка численности персонала);

-  обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения (список персонала, занятого на работах с опасными и вредными условиями труда, перечень средств индивидуальной защиты,  перечень первичных  средств безопасности и охраны труда, находящихся в наличии);

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей (акт  форма 10 о проведении гидравлических испытаний, акт о промывке тепловых сетей, акт об установке автоматических регуляторов, акт осмотра и технического  состояния автоматических регуляторов,  перечень мест установки регулирующих шайб);

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии  (акты  проверок);

8) обеспечение качества теплоносителей  (режимная  карта);

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии  (перечень установленных приборов учета);

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с  Законом о теплоснабжении (наличие проекта на строительство  вновь присоединяемых сетей и  его экспертизы);

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи (технологическая карта  приема и разгрузки топлива по каждой котельной);

- соблюдение водно-химического режима (технологическая карта химводоподготовки, журнал  выполнения анализов воды);

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации (справка о плановом и фактическом количестве отработанных  часов);

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей (график аварийного ограничения режимов  потребления тепловой энергии);

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов (утвержденный расчет);

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления (утвержденный  порядок);

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей (акты  гидравлических испытаний);

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения (отчет о выполнении  мероприятий по  подготовке  котельного оборудования  к  отопительному периоду);

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии  (утвержденный план-график текущего ремонта оборудования и отчет о его исполнении);

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива  (договор поставки топлива, график поставки топлива);

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями  (акты раздела границ);

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления (выписка из журнала проверок  контролирующих органов);

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (акт о техническом состоянии).

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9, 10  настоящего приложения.

Приложение 3

к  программе  проведения  проверки  готовности

к  отопительному  периоду  2016-2017 годов    на

территории  муниципального образования  город

Бородино

Требования по готовности к отопительному периоду  2016-2017 гг.

для потребителей тепловой энергии города  Бородино.

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (отсутствие предписаний  контролирующих  органов  (Ростехнадзор, жилищная  инспекция.  Предоставляется  выписка  из  журнала  проверок)

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок   (внутренней  системы  отопления);

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению  (план  мероприятий  по  установке  различных  приборов  ограничения  объема  подачи  тепла  в  зависимости  от  температуры  воздуха  в  помещении  и т.п.);

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения  (акт  о  выполнении с перечнем  работ  и  объемом финансирования);

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии  (акт  с  указанием  типа  изоляции, наличие (отсутствие) участков  без  изоляции,  ветхой  изоляции,  свищи,  хомуты,  указать  ветхость  или  износ  самих  труб);

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов (акт о проведении  работ  по  утеплению  здания);

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов  (акт о  состоянии  системы  отопления);

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических   регуляторов   при   их   наличии  (акт  о  наличии (отсутствии)  приборов учета и их техническом  состоянии);

9) работоспособность защиты систем теплопотребления  (акт  о  наличии  применения  специальных  устройств  для  защиты  от  гидравлических  ударов);

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности  (наличие  отметки  о  действительности  схем  на  2016-2017  годы);

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией  (акт  об  отсутствии  сброса  воды  из  тепловой  сети  в  канализацию);

12) плотность оборудования тепловых пунктов  (копия  акта  об  отсутствии  протечек  в  задвижках,  вентилях  и  других  соединениях);

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов  (наличие  пломб  на  приборах  учета);

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель  (копия  платежки  или  акта  сверки);

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок  (информация  произвольной  формы  подписывается  руководителем  проверяемой  организации);

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность  (проводится  одновременно  с  промывкой,  результат  оформляется  актом);

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к  Приказу  Минэнерго  России  № 103  от 12.03.2013.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14, 17   настоящего Приложения.

Приложение 4

к  программе  проведения  проверки  готовности

к  отопительному  периоду  2016-2017 годов    на

территории  муниципального образования  город

Бородино

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду  2016-2017 годов

город Бородино                                                          "_____"____________ 2016 г.

(место составления акта)                                                                                                                            (дата составления акта)

Комиссия,   образованная постановлением  администрации  города  Бородино  от  11.04.2016  №267 ,  в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной  постановлением  администрации  города  Бородино  от    ____________2016   № ______,    под  председательством    первого  заместителя  главы  города  по  обеспечению  жизнеобеспечения  городского  округа  А.В.  Первухина,   в соответствии с Федеральным законом   от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", провела   проверку   готовности   к   отопительному   периоду

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(полное наименование  теплоснабжающей организации  или  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.______________________________________________________________________ ___;

(наименование объекта)

2.__________________________________________________________________________;

3.__________________________________________________________________________;

4.__________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя / уполномоченного представителя потребителя)

С участием  представителя ресурсоснабжающей  организации

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

(наименование ресурсоснабжающей организации,  Ф.И.О., должность представителя)

комиссия провела осмотр тепловых установок  и  объектов потребителя. В результате проверки установлено:

1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

_______________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

________________ ______________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

_________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

_________________________________________________________

(в  удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5). Приборы  учета  тепловой    энергии  _______________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве ______шт.  или  отсутствуют)

6). Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

_________________ ___________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

7). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией ___________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

8). Оборудование тепловых пунктов  _______________________________

(плотное/неплотное)

9). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов_____________________________________________________

(установлены/неустановленны)

10). Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок   _________________

(предоставлен/не предоставлен)

11). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

____________________________ ____________________________

(выдержало/не выдержало)

Представитель ресурсоснабжающей  организации _________________________

_______________________________________________________/  ____________/

(наименование ресурсоснабжающей организации)         (подпись представителя)                                        (расшифровка подписи)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

объект  проверки _________________   к  отопительному  периоду

(готов/неготов к работе в отопительном периоде)

Председатель комиссии: ________________________/___А.В. Первухин_ /_____

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ____________________________________/__Н.А. Лупандина   /_____

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________/__Т.В. Ермакова   /

___________________/__В.А. Яковлев    /

___________________/__В.В. Грецов      /

___________________/__А.Г. Исайков    /

___________________/__Г.П. Баранников  /

___________________/__Н.С. Староверов   /

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"_____"____________2016 г._______________________ /___________________/

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)  организации,  в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности,  к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№_______ от "________"_______________ 2016 г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение 5

к  программе  проведения  проверки  готовности

к  отопительному  периоду  2016-2017 годов    на

территории  муниципального образования  город

Бородино

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду   2016/ 2017  годов

Выдан_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

(полное наименование  теплоснабжающей организации  или   потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.________________________________________________________________________;

2.________________________________________________________________________;

3.________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт   проверки   готовности   к   отопительному   периоду

от _____________ № ________.

Глава  города  Бородино            ___________________    А.Ф. Веретенников

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)