АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018	г. Бородино	№ 456

| Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории муниципального образования город Бородино |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», на основании Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории муниципального образования город Бородино, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бородинский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы города Бородино 						А.В. Первухин

Яковлев, 4 45 05

Приложение

к постановлению администрации

города Бородино

от 02.08. 2018 № 456

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории муниципального образования город Бородино

I. Общие положения

- Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории муниципального образования город Бородино является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Проверка проводится на предмет выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила).

- Проверка осуществляется комиссией по оценке готовности объектов энергетического, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Бородино к работе в отопительный период 2018-2019 годов (далее – Комиссия), которая утверждена постановлением администрации города Бородино от 16.04.2018 № 227.

4. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, выполнением планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

II. Работа комиссии по оценке готовности к отопительному периоду.

5. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа) теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Бородино, согласно графика проведения проверки готовности к отопительному периоду (приложение 1 к настоящей Программе), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

6. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 2, 3 к настоящей Программе.

Проверка, осуществляется комиссией на предмет выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящей Программой, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки (приложение № 4, приложение № 5 к настоящей Программе).

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

8. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу согласно приложению N 6 к настоящей Программе и выдается администрацией города в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

10. Сроки выдачи паспортов.

10.1. Потребителям тепловой энергии:

- для учреждений образования - до 27.08.2018 г.;

- для управляющих организаций (на многоквартирные дома) - до 01.09.2018 г.;

- для потребителей бюджетной сферы и прочих потребителей - до 01.09.2018 г.

10.2. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям - до 01.10.2018 г.

10.3. Паспорт готовности городскому округу город Бородино выдается не позднее 01 ноября 2018 года Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, после проверки готовности городского округа к отопительному периоду 2018-2019 годов.

11. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10  Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в пункте 10  Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

13. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию города Бородино информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 2 настоящей Программы.

14. Потребители тепловой энергии представляют в администрацию города Бородино информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 3 настоящей Программы.

Приложение 1

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2018-2019 годов на

территории муниципального образования город

Бородино

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии города Бородино

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество предприятий, учреждений | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 1 | 06.09.2018 | В соответствии с приложением 2 к настоящей Программе |
| 1.1. | Ресурсоснабжающая организация (объекты теплоснабжения) | 1 |  |  |
| 2 | Учреждения социальной сферы, в том числе: | 20 |  | В соответствии с приложением 3 к настоящей Программе |
| 2.1. | Учреждения здравоохранения | 1 |  |  |
| 2.1.1. | КГБУЗ «Бородинская городская больница» | 1 | 27.08.2018 |  |
| 2.2. | Учреждения образования | 14 |  |  |
| 2.2.1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 1 | 21.08.2018 |  |
| 2.2.2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | 1 | 21.08.2018 |  |
| 2.2.3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | 1 | 21.08.2018 |  |
| 2.2.4 | МБ УДО «Центр технического творчества» | 1 | 21.08.2018 |  |
| 2.2.5 | Отдел образования администрации г. Бородино | 1 | 21.08.2018 |  |
| 2.2.6 | МКДОУ «Ручеек» | 1 | 22.08.2018 |  |
| 2.2.7 | МКДОУ «Уголек» | 1 | 22.08.2018 |  |
| 2.2.8 | МКДОУ «Сказка» | 1 | 22.08.2018 |  |
| 2.2.9 | МКДОУ «Улыбка» | 1 | 21.08.2018 |  |
| 2.2.10 | МКДОУ «Дюймовочка» | 1 | 22.08.2018 |  |
| 2.2.11 | МКДОУ «Родничок» | 1 | 22.08.2018 |  |
| 2.2.12 | МКДОУ «Теремок» | 1 | 22.08.2018 |  |
| 2.2.13 | КГБОУ «Бородинский детский дом» | 1 | 27.08.2018 |  |
| 2.2.14 | МБУ ДОД «Бородинская ДШИ» | 1 | 21.08.2018 |  |
| 2.3. | Учреждения культуры | 3 |  |  |
| 2.3.1. | МБУК ГДК «Угольщик» | 1 | 27.08.2018 |  |
| .2.3.2. | МКУК «Центральная библиотечная система» | 1 | 27.08.2018 |  |
| 2.3.3. | МБУК «Городской дом ремесел» | 1 | 27.08.2018 |  |
| 2.4. | Учреждения по физической культуре и спорту | 1 |  |  |
| 2.4.1 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа имени Г.А. Эллера» | 1 | 23.08.2018 |  |
| 2.5. | Учреждения социальной защиты населения | 1 |  |  |
| 2.5.1. | Управление социальной защиты населения администрации г.Бородино | 1 | 24.08.2018 |  |
| 3 | Управляющие компании (жилищный фонд) | 3 |  |  |
| 3.1. | ООО «УК СтройКом» | 1 | 23.08.2018 |  |
| 3.2. | ООО «Ваш управдом плюс» | 1 | 24.08.2018 |  |
| 3.3. | ООО «Тройка» | 1 | 23.08.2018 |  |
|  | ИТОГО | 24 |  |  |

Приложение 2

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2018-2019 годов на

территории муниципального образования город

Бородино

Требования по готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Бородино.

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией проверяется:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном ст.18 п.5 Закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ (соглашение между единой теплоснабжающей организацией и теплосетевой, договор аренды имущества, постановление ОМС о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения (заключение экспертизы промышленной безопасности котлов и разрешение ростехнадзора на допуск котлов в эксплуатацию, баланс мощностей, уведомление ростехнадзора о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, температурный график сетевой воды, утвержденный главой города);

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами (наличие схемы теплоснабжения, график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии по трём категориям потребителей, утвержденный главой города, план действий по ликвидации аварийных ситуаций);

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии (утвержденный нормативный запас топлива и справка о фактическом наличии топлива, договор на поставку топлива);

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом (плановая и фактическая расстановка численности персонала);

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения (список персонала, занятого на работах с опасными и вредными условиями труда, перечень средств индивидуальной защиты, перечень первичных средств безопасности и охраны труда, находящихся в наличии);

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей (акт форма 10 о проведении гидравлических испытаний, акт о промывке тепловых сетей, акт об установке автоматических регуляторов, акт осмотра и технического состояния автоматических регуляторов, перечень мест установки регулирующих шайб);

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии (акты проверок);

8) обеспечение качества теплоносителей (режимная карта);

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии (перечень установленных приборов учета);

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении (наличие проекта на строительство вновь присоединяемых сетей и его экспертизы);

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи (технологическая карта приема и разгрузки топлива по каждой котельной, справка о готовности систем топливоподачи);

- соблюдение водно-химического режима (технологическая карта химводоподготовки, журнал выполнения анализов воды);

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации (перечень теплоэнергетического оборудования со сроками проведения освидетельствования);

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей (график аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии);

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов (утвержденный расчет);

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления (утвержденный порядок);

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей (акты гидравлических и тепловых испытаний);

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения (отчет о выполнении мероприятий по подготовке котельного оборудования к отопительному периоду);

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии (утвержденный план-график текущего и капитального ремонта оборудования и отчет о его исполнении);

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива (договор поставки топлива, график поставки топлива);

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (акты раздела границ);

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления (выписка из журнала проверок контролирующих органов, справка о выполнении предписаний);

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (акт о техническом состоянии).

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9, 10 настоящего приложения.

Приложение 3

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2018-2019 годов на

территории муниципального образования город

Бородино

Требования по готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов

для потребителей тепловой энергии города Бородино.

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (отсутствие предписаний контролирующих органов (Ростехнадзор, жилищная инспекция. Предоставляется выписка из журнала проверок, при наличии предписаний справка о выполнении)

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (акт промывки системы отопления);

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению (план мероприятий по установке различных приборов ограничения объема подачи тепла в зависимости от температуры воздуха в помещении и т.п.);

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения (акт о выполнении с перечнем работ и объемом финансирования);

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (акт с указанием типа изоляции, наличие (отсутствие) участков без изоляции, ветхой изоляции, свищи, хомуты, указать ветхость или износ самих труб);

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов (акт о проведении работ по утеплению здания);

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (акт о состоянии системы отопления);

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (акт о наличии (отсутствии) приборов учета и их техническом состоянии);

9) работоспособность защиты систем теплопотребления (акт о наличии применения специальных устройств для защиты от гидравлических ударов);

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности (наличие отметки о действительности схем на 2018-2019 годы);

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией (акт об отсутствии сброса воды из тепловой сети в канализацию);

12) плотность оборудования тепловых пунктов (копия акта об отсутствии протечек в задвижках, вентилях и других соединениях);

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов (наличие пломб на приборах учета);

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (копия платежки или акта сверки);

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (информация произвольной формы подписывается руководителем проверяемой организации);

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (акт гидравлического испытания);

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Приказу Минэнерго России № 103 от 12.03.2013.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14, 17 настоящего Приложения.

Приложение 4

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2018-2019 годов на

территории муниципального образования город

Бородино

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов

город Бородино "_____"____________ 2018 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации города Бородино от 16.04.2018 №227 , в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением администрации города Бородино от ____________2018 № ______, под председательством первого заместителя главы города А.В. Первухина, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", провела проверку готовности к отопительному периоду

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(полное наименование организации потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.________________________________________________________________ ___;

2.____________________________________________________________________;

3.____________________________________________________________________;

4.____________________________________________________________________;

(наименование объекта)

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя / уполномоченного представителя потребителя)

Комиссия провела осмотр тепловых установок и объектов потребителя. В результате проверки установлено:

1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

_______________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

________________ ______________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

_________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

_________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5). Приборы учета тепловой энергии _______________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве ______шт. или отсутствуют)

6). Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

_________________ ___________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии/отсутствуют)

7). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией ___________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

8). Оборудование тепловых пунктов _______________________________

(плотное/неплотное)

9). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов _____________________________________________________

(установлены/не установлены)

10). Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _________________

(предоставлен/не предоставлен)

11). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

____________________________ ____________________________

(выдержало/не выдержало)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

объект проверки _________________ к отопительному периоду

(готов/будет готов/не готов)

Председатель комиссии: ________________________/___А.В. Первухин_ /_____

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ____________________________________/__Н.А. Лупандина /_____

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________/__Т.В. Ермакова /

__________________________________/__В.А. Яковлев /

__________________________________/__В.В. Грецов /

__________________________________/__А.Г. Исайков /

__________________________________/__В.М. Букета /

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"_____"____________2018 г._______________________ /___________________/

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности, к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 5

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2018-2019 годов на

территории муниципального образования город

Бородино

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов

город Бородино "_____"____________ 2018 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации города Бородино от 16.04.2018 №227 , в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением администрации города Бородино от ____________2018 № ______, под председательством первого заместителя главы города А.В. Первухина, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", провела проверку готовности к отопительному периоду

______________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.________________________________________________________________ ___;

2.____________________________________________________________________;

3.____________________________________________________________________;

4.____________________________________________________________________;

(наименование объекта)

Комиссия провела осмотр тепловых установок и объектов теплоснабжающей организации.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

объект проверки _________________ к отопительному периоду

(готов/будет готов/не готов)

Председатель комиссии: ________________________/___А.В. Первухин_ /_____

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ____________________________________/__Н.А. Лупандина /_____

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________/__Т.В. Ермакова /

__________________________________/__В.А. Яковлев /

__________________________________/__В.В. Грецов /

__________________________________/__А.Г. Исайков /

__________________________________/__В.М. Букета /

__________________________________/_____________ /

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"_____"____________2018 г._______________________ /___________________/

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№_______ от "________"_______________ 2018 г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение 6

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2018-2019 годов на

территории муниципального образования город

Бородино

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2018- 2019 годов

Выдан_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации или потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.___________________________________________________________________;

2.___________________________________________________________________;

3.___________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от _____________ № ________.

Глава города Бородино ___________________ А.Ф. Веретенников

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)