АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бородино

11.06.2014                                                                                                    № 511

| Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов на территории муниципального образования город Бородино |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010  № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»,  Приказом  Минэнерго  России  от  12.03.2013  № 103  «Об  утверждении  Правил  оценки  готовности  к  отопительному  периоду»,   на  основании  Устава  города  Бородино,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить программу  проведения  проверки  готовности к  отопительному  периоду  2014-2015  годов   на  территории  муниципального образования  город  Бородино,  согласно  приложению.

2.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  заместителя  главы  города  по  обеспечению  жизнедеятельности  городского  округа  А.В.  Первухина.

3.   Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и подлежит  опубликованию  в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино                                                                       А.Н. Борчуков

Соболева,  4  45  37

Приложение

к  постановлению администрации

города  Бородино

от « 11 » __06____ 2014   № 511

Программа

проведения  проверки  готовности  к  отопительному  периоду  2014-2015  годов   на  территории  муниципального образования  город  Бородино

I. Общие положения

- Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов на территории муниципального образования город  Бородино  является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Проверка проводится на предмет выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  № 103 (далее – Правила).

- Проверка осуществляется комиссией  по оценке  готовности объектов  энергетического,  жилищно-коммунального комплекса  и  социальной  сферы  города  Бородино  к работе  в  отопительный  период  2014-2015  годов  (далее – Комиссия), которая  утверждена  постановлением администрации  города  Бородино  от 10.04.2014  № 274.

4. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и  краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием,   проведением  всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса  проверок  и испытаний оборудования на функционирование.

II.  Работа комиссии по оценке   готовности  к отопительному периоду.

5.  Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей  программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа)  теплоснабжающих,  теплосетевых  организаций  и  потребителей  тепловой  энергии    города  Бородино,  согласно  графика  проведения проверки готовности к отопительному периоду  (таблица  1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации. | 1 | с 20 августа до15 сентября | В соответствии с Приложением 3 |
| 2 | Учреждения социальной сферы, в том числе: | 19 |  | В соответствии с Приложением 4 |
| 2.1. | Учреждения здравоохранения | 3 |  |  |
| 2.2. | Учреждения образования | 12 |  |  |
| 2.3. | Учреждения культуры | 3 |  |  |
| 2.4. | Учреждения по физической культуре и спорту | 1 |  |  |
| 2.5. | Учреждения социальной защиты населения | 1 |  |  |
| 3 | Жилой фонд | 114 |  |  |

6. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3, 4 к настоящей Программе.

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящей Программой, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки   (приложение N 1 к настоящей Программе).

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки  готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

8. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

9. Паспорт готовности к отопительному периоду   (далее - паспорт) составляется по образцу согласно приложению N 2 к настоящей Программе и выдается администрацией  города  в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

10. Сроки выдачи паспортов:

- для потребителей тепловой энергии   -  не позднее 15 сентября;

- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций  - не позднее 1 октября.

Паспорт готовности   муниципальному образованию  город  Бородино  выдается    Енисейским  управлением  Федеральной  службы  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору    -  не позднее  01 ноября.

11. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10  настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной   в  пункте 10.  настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

13. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в  администрацию  города  Бородино  информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 3  настоящей  Программы.

14. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 4. Информацию по выполнению требований  остальных  пунктов, указанных в   приложении 4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии.

Приложение 1

к  программе  проведения  проверки  готовности

к  отопительному  периоду  2014-2015 годов    на

территории  муниципального образования  город

Бородино

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду  2014-2015 годов

город Бородино                                                          "_____"____________ 2014 г.

(место составления акта)                                                                                                                            (дата составления акта)

Комиссия,   образованная постановлением  администрации  города  Бородино  от  10.04.2014  № 274 ,  в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной  постановлением  администрации  города  Бородино  от  «______» ___________ 2014 г.  № _______,    под  председательством    первого  заместителя  главы  города  по  вопросам  жизнеобеспечения  городского  округа  А.В.  Первухина,   в соответствии с Федеральным законом   от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", провела   проверку   готовности   к   отопительному   периоду

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(полное наименование  теплоснабжающей организации  или  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.______________________________________________________________________ ___;

(наименование объекта)

2.__________________________________________________________________________;

3.__________________________________________________________________________;

4.__________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

С участием  представителя ОП «Бородинское» ООО «Строительная компания» -  начальника участка тепловых сетей Баер  И.И.  комиссия провела осмотр тепловых установок  и  объектов потребителя. В результате проверки установлено:

1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

_______________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

________________ ______________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

_________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

_________________________________________________________

(в  удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5). Приборы  учета  тепловой    энергии  _______________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве ______шт.  или  отсутствуют)

6). Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

_________________ ___________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

7). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией ___________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

8). Оборудование тепловых пунктов  _______________________________

(плотное/неплотное)

9). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов_____________________________________________________

(установлены/неустановленны)

10). Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок   _________________

(предоставлен/не предоставлен)

11). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

____________________________ ____________________________

(выдержало/не выдержало)

Представитель ОП «Бородинское»

ООО «Строительная компания»_______________________________/  Баер  И.И./

(подпись)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_________объект  проверки  …………..  к  отопительному  периоду_

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Председатель комиссии: ________________________/___А.В. Первухин_ /_____

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ____________________________________/__Н.А. Лупандина   /_____

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________/__Н.Г. Карнаухова __/

___________________/__В.Д. Соболева__/

___________________/__А.В. Якоби____/

___________________/__О.В. Курильчик__/

___________________/__Г.П. Баранников_/

___________________/__Г.Г. Банцеева__/

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"_____"____________2014 г._______________________/___________________/

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации  или   потребителя тепловойэнергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№_______ от "________"_______________ 20_______ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение 2

к  программе  проведения  проверки  готовности

к  отопительному  периоду  2014-2015 годов    на

территории  муниципального образования  город

Бородино

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду   2014/ 2015  годов

Выдан_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

(полное наименование  теплоснабжающей организации  или   потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.________________________________________________________________________;

2.________________________________________________________________________;

3.________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт   проверки   готовности   к   отопительному   периоду

от _____________ № ________.

Глава  города  Бородино               ___________________      А.Н. Борчуков

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 3

к  программе  проведения  проверки  готовности

к  отопительному  периоду  2014-2015 годов    на

территории  муниципального образования  город

Бородино

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией  проверяется:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-  укомплектованность указанных служб персоналом;

-  обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с  Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9, 10  настоящего Приложения.

Приложение 4

к  программе  проведения  проверки  готовности

к  отопительному  периоду  2014-2015 годов    на

территории  муниципального образования  город

Бородино

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящей  Программе.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14, 17   настоящего Приложения.