АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бородино

26.07.2012                                                                                                           № 651

О  внесении  изменений в приложения 1, 3

к   постановлению администрации  города

Бородино    от   31.05.2012    № 427     «Об

организации       подготовки        жилищно-

коммунального      комплекса          города

Бородино   к   работе   в   осенне - зимнем

периоде    2012-2013   годов»

В целях координации работ по подготовке инженерных систем жилищно-коммунального комплекса города Бородино, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения и соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации жилищного фонда и режимов функционирования инженерных систем в зимних условиях 2012-2013 годов, на  основании   Устава   города Бородино

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения  в  приложения  1,  3  к  постановлению администрации  города  Бородино  от  31.05.2012  № 427  «Об  организации  подготовки  жилищно-коммунального  комплекса  города  Бородино  к  работе  в  осенне-зимнем  периоде  2012-2013  годов», изложив  их в  новой  редакции,  согласно   приложений  1,  2.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить  на  первого  заместителя  главы  города  по  обеспечению  жизнедеятельности  городского  округа  А.А. Чубарова.

3. Постановление вступает в силу с момента  его подписания и  подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино                                                                     А.Н. Борчуков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 26.07.2012  №  651

Состав территориальной  комиссии

по  подготовке жилищно-коммунального комплекса  города Бородино

к работе в осенне-зимнем  периоде 2012-2013 годов

Председатель комиссии:       Чубаров Александр Анатольевич

– первый заместитель главы города  по обеспечению

жизнедеятельности городского округа,

(при его отсутствии - глава города);

Иглина

Лариса Юрьевна                  – директор МКУ «Служба единого заказчика»;

Федорова Вера Ивановна    – главный специалист по решению вопросов  в

области архитектуры и градостроительства

администрации города;

Веретенников

Александр Федотович         – председатель комиссии по городскому хозяйству

Бородинского городского  Совета депутатов;

Соловьев

Олег  Николаевич              – директор  подразделения  «Бородинское»

ООО    «Строительная   компания»

Серебряков

Валерий  Георгиевич        –  главный специалист ГО,  ЧС  и ПБ администрации

города;

Ермошин

Сергей Вениаминович        – инспектор  Канского Восточно-территориального

отдела Енисейского    управления  Федеральной

службы  по экологическому, технологическому и

атомному надзору  (по согласованию);

Пиро

Андрей Васильевич            – инспектор  Канского Восточно-территориального

отдела Енисейского    управления  Федеральной

службы  по экологическому, технологическому и

атомному надзору  (по согласованию)

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к постановлению |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | администрации города |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 26.07.2012 № 651 |  |  |  |
| Организационно-технические мероприятия по подготовке жилищно-коммунального комплекса города Бородино к работе в осенне-зимнем периоде 2012-2013 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Содержание мероприятия |  | Срок выполнения | Финансирование |  |  |  | Ответственный за выполнение |  |
|  |  |  |  |  | т.руб. |  | за счет средств |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| ООО "Строительная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объекты тепло-водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паровой котел ДКВР 10/13 № 4 | Текущий ремонт котлоагрегата-топки ТЧЗМ, ПМЗ-600, воздухоподогревателя, циклона, д/вентилятора, дымососа, шлак. бункер |  | июнь-август 2012г. |  | 188,3 | средства в структуре тарифа |  | Директор подразделения "Бородинское" ООО "Строительная компания" Соловьев О.Н. |  |
| 2 | Водогрейный котел КВ-ТСВ-20 № 7 | Текущий ремонт котлоагрегата - ПМЗ-600, циклона, д/вентилятора, дымососа, шлак. бункер |  | август 2012 г. |  | 157,3 | средства в структуре тарифа |  |  |  |
| 3 | Водогрейный котел КЕВ 25/14с № 8 | Текущий ремонт котлоагрегата-топки ТЧЗМ, ПМЗ-600, воздухоподогревателя, циклона, д/вентилятора, дымососа, шлак. бункер |  | сентябрь 2012 г. |  | 219,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |
| 4 | Оборуд-е топливоподачи | Текущий ремонт - ленты наклонного транспортерара, ленты горизонтального транспортерара 1,3 очереди |  | июнь-июль 2012 г. |  | 61,8 | средства в структуре тарифа |  |  |  |
| 5 | Оборуд-е химводоочистки | Текущий ремонт - деаэратор питатательныйый 1,2, фильтр Nа-кат.1,7 |  | июнь-июль 2012 г. |  | 83,9 | средства в структуре тарифа |  |  |  |
| 6 | Подогреватели | Текущий ремонт - подогревателей №1,12 |  | июнь-сентябрь 2012г. |  | 133,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |
| 7 | Кран грейферный мостовой | Текущий ремонт |  | июль 2012 г |  | 24,8 | средства в структуре тарифа |  |  |  |
| 8 | Оборудование ГЗУ | Текущий ремонт - золопроводов |  | июнь-июль 2012 г. |  | 43,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |
| 9 | Кирпичная дымовая труба котельной №1 | Мероприятия по устранению замечаний технадзора |  | июль 2012 г. |  | 350,0 | средства предприятия |  |  |  |
| 10 | Котлы котельной № 1 | Диагностика и гидравлические испытания котлов № 2.3.4.5.7 котельной №1 |  | июль 2012 г. |  | 220,0 | средства предприятия |  |  |  |
| 11 | Основание дымовой трубы котельной №1 | Ремонт отмостки, стяжка, гидроизоляция |  | июль 2012 г. |  | 110,0 | средства предприятия |  |  |  |
|  | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Водогрейный котел КВ-ТСВ-20 № 1 | Текущий ремонт |  | июль-август 2012 г. |  | 168,0 | средства в структуре тарифа |  | Директор подразделения "Бородинское" ООО "Строительная компания" Соловьев О.Н. |  |
| 13 | Оборуд-е топливоподачи 2-й углепоток | Текущий ремонт - аспирация ленточного ковейера № 5, 6, 7 |  | июль-сентябрь2012г. |  | 71,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |
| 14 | Оборуд-е химводоочистки | Текущий ремонт - фильтров № 3,5,деаэратора |  | июль-август 2012г |  | 243,6 | средства в структуре тарифа |  |  |  |
| 15 | Технологическая запорная арматура | Текущий ремонт, ревизия з/арматуры 270 шт. |  | июнь-сентябрь 2012 г. |  | 261,0 | средства в структуре тарифа |  | Директор подразделения "Бородинское" ООО "Строительная компания" Соловьев О.Н. |  |
| 16 | Водогрейный котел КВ-076 №1 Котельная ГРП | Текущий ремонт - д/вентилятора, дымососа, колосниковой решетки |  | июль 2012 г. |  | 38,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ЦТП № 2, 3, 5, 6, 7 в г. Бородино | Ревизия и текущий ремонт насосного оборудования, теплообменников, з/арматуры ценральных тепловых пунктов |  | июль-сентябрь2012 |  | 155,2 | средства в структуре тарифа |  | Директор подразделения "Бородинское" ООО "Строительная компания" Соловьев О.Н. |  |
| 18 | Тепловые сети кв. "А" г. Бородино | Ревизия и текущий ремонт з/арматуры 321 шт. |  | июль-сентябрь 2012г. |  | 94,4 | средства в структуре тарифа |  |  |  |
| 19 | Тепловые сети кв. "Б" г. Бородино | Ревизия и текущий ремонт з/арматуры 230 шт. |  | июль-сентябрь 2012г. |  | 67,4 | средства в структуре тарифа |  |  |  |
|  | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Водопроводные сети г. Бородино | Текущий ремонт - водопроводных сетей с заменой L=200 м, в/колодцев г. Бородино - 15 шт. |  | июль-сентябрь 2012г. |  | 197,5 | средства в структуре тарифа |  | Директор подразделения "Бородинское" ООО "Строительная компания" Соловьев О.Н. |  |
| 21 | Водозаборные сооружения | Ревизия насосов на водозаборных станциях |  | июль-сентябрь 2012г. |  | 407,6 | средства в структуре тарифа |  |  |  |
|  | Итого по тепло-водоснабжению |  |  |  |  | 3294,7 |  |  |  |  |
| 2. Объекты водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Очистные канализационные сооружения | Промывка системы отопления | июнь | 13,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор подразделения "Бородинское" ООО "Строительная компания" Соловьев О.Н. |
|  |  | Чистка промывка дымоходов, боровов | июнь | 0,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена дверного полотна на решетках | июнь | 3,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия сетевого насоса №2 | июнь | 2,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена сетевого насоса №1 | июнь | 10,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия подпиточного насоса | июнь | 2,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия задвижек д.100 в котельной | июнь | 1,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли КНС-3 | август | 15,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия вентилей, задвижек на объектах, в тепловых камерах | июль | 2,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена задвижек д.100 в тепловой камере биофильтров | июль | 15,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт котла " (Замена 4-х малых секций из стальной трубы) | август | 10,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор подразделения "Бородинское" ООО "Строительная компания" Соловьев О.Н. |
|  |  | Замена светильников наружного и внутреннего освещения на очистных сооружениях на энергосберегающие | октябрь-ноябрь | 304,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
|  |  | Оформление паспорта готовности | до 15 сентября |  | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
| 23 | Канализационные сети | Чистка канализационных колодцев | до 15 сентября | 150,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор подразделения "Бородинское" ООО "Строительная компания" Соловьев О.Н. |
|  |  | Ремонт канализационных колодцев | до 15 сентября | 60,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт канализационной сети по ул.Октябрьская 76 | до 15 сентября | 93,5 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт канализационной сети по ул.Советская | до 15 сентября | 409,1 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт канализационной сети по ул.9 Мая-Садовая | до 15 октября | 516,6 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
| 24 | Автотранспортный цех | Ремонт транспортных средств | июль-сентябрь | 219,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор подразделения "Бородинское" ООО "Строительная компания" Соловьев О.Н. |
|  |  | Ревизия отопительной системы гаражных боксов №2, 3, 4 | июль-август | 20,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
|  |  | Побелка гаражных боксов | сентябрь | 40,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
| 25 | Ремонтно-строительный участок | Ремонт кровли столярного цеха | июнь-июль | 60,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор подразделения "Бородинское" ООО "Строительная компания" Соловьев О.Н. |
|  |  | Промывка системы отопления | июль-август | 13,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объектам водоотведения |  |  | 1958,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ООО "Строительная компания" |  |  | 5252,9 |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Ваш управдом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул.9Мая д.52,95;ул. Горького д.1,2;ул. Заводская д.2;ул. Комсомольская д.14;ул. Октябрьская д.84;м-он Стахановский д.5,6,10 | Замена запорной арматуры в тепловых узлах МКД - 32 шт. | Июнь-август | 188,8 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 27 | ул. Ленина д.63; ул. Нагорная д.41А; м-он Победы д.2,3,14; ул. Рождественская д.1А; м-он Стахановский д.5,12 | Замена запорной арматуры на трубопроводах отопления в подвале (по стоякам) - 192 шт. | Июнь-август | 184,0 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 28 | ул.9Мая д.52;ул. Октябрьская д.84;м-он Победы д.3; ул. Рождественская д.1А; м-он Стахановский д.5,12 | Замена запорной арматуры на трубопроводах водоснабжения в подвале - 109 шт. | Июнь-август | 46,7 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 29 | Жилой фонд | Ревизия запорной арматуры - 104 дома | Май-август | 149,3 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 30 | ул. Ленина д.56;ул. Нагорная д.43;ул. Октябрьская д.84;м-он Победы д.5;ул. Советская д.70;м-он Стахановский д.6 | Замена трубопроводов теплоснабжения - 430 п.м. | Июнь-август | 208,4 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 31 | ул. Ленина д.56;ул. Нагорная д.43,45;м-он Стахановский д.10 | Замена приборов отопления в подъездах - 10 шт. | Июнь-август | 29,8 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 32 | ул. Ленина д.49,51,53,55; ул. Октябрьская д.82,83,84,85,86,87; м-он Победы д.1,2,5,8,11,12,13,14,15; м-он Стахановский д.7,8,9,10,11 | Промывка системы теплоснабжения МКД - 24 дом. | Июнь-август | 315,4 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 33 | ул. 9Мая д.95,97;ул. Маяковского д.27;м-он Победы д.3,5. | Замена трубопроводов канализации - 300 п.м. | Июнь-сентябрь | 162,1 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 34 | ул. Ленина д.52,52А,62;м-он Победы д.1;м-он Стахновский д.6,8 | Ремонт кровли - 220 м2 | Июнь-август | 82,0 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 35 | ул. 9Мая д.50,54,58,95А | Ремонт отмостки - 304 м2 | Июнь-август | 172,6 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 36 | ул. Нагорная д.41А,43,45;м-он Победы д.7,11,15;м-он Стахановский д.6 | Вывод канализационных стояков за пределы кровли -156 п.м. | Июнь-август | 58,0 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 37 | ул.9Мая д.95;ул. Ленина д.62А; ул. Маяковского д.27;ул. Октябрьская д.84,87;м-он Победы д.5;ул. Советская д.66 | Замена дверных блоков в подъезде - 26 шт. | Июнь-август | 147,6 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 38 | ул. Заводская д.2;ул. Ленина д.62А; - он Стахановский д.7,8 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения - 290 п.м. | Август-сентябрь | 65,5 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 39 | ул. Ленина д.49,51,53,57,58,60,62А; м-он Стахановский д.5 | Остекление, ремонт и установка оконных рам в МОП - 24- м2 | Август-сентябрь | 22,4 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 40 | ул. 9 Мая д. 55, 93 95А, ул. Ленина д. 49,55,62,62А,63,46, 48, 52, ул. Октябрьская д. 48,83,85,56, 82, 86, м-он Победы д. 1,2,3,5,6,7,8,11,12,13,14 | Ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях | до 31 августа | 66,0 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 41 | ул. 9 Мая д. 55, 93 95А, ул. Ленина д. 46, 48, 52, ул. Октябрьская д. 48,83,85,, м-он Победы д. 6,7,8,11,12,13,15 | Герметизация стыков канализационных труб в подвальных помещениях МКД | июль-август | 8,0 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 42 | ул. 9 Мая д. 55, ул. Ленина д. 63, ул. Октябрьская д. 48, м-он Победы д. 1,2,3,5,6,7,8,11,12,13,14 | Ремонт жалюзийных решеток на слуховых окнах МКД | август | 2,0 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 43 | м-он Победы д. 1,2,5,14 | Частичный ремонт кровли МКД -16м2 | август | 22,8 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 44 | м-он Победы д. 1,2,5,15 | Восстановление коньковой доски -12 п.м. | август | 5,2 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 45 | Жилой фонд | Зашивка подвальных окон МКД - 104 дом. | Сентябрь-октябрь | 14,3 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 46 | Жилой фонд | Замена и ремонт жалюзийных решеток слуховых окон на кровле МКД - 102 дом. | Сентябрь-октябрь | 11,0 | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
| 47 | Жилой фонд | Оформление паспортов готовности МКД к отопительному сезону 2012-2013г.г. - 104 дом. | сентябрь | - | средства в структуре тарифа |  |  | Директор ООО "Ваш управдом" В.М. Лутков |  |  |
|  | Итого по ООО "Ваш управдом" |  |  | 1961,8 |  |  |  |  |  |  |
| ТСЖ "Стахановский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | м-он Стахановский д. 4 | Ремонт решеток слуховых окон чердачного помещения | июнь | 2,5 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Председатель ТСЖ "Стахановский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Зашивка фронтона чердачного помещения | июнь | 4,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Председатель ТСЖ "Стахановский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Зашивка подвальных окон | сентябрь | 3,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Председатель ТСЖ "Стахановский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Замена водной запорной арматуры 10 шт | июль | 40,5 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Председатель ТСЖ "Стахановский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Восстановление теплоизоляции трубопровода теплоснабжения 15 п.м | июль | 12,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Председатель ТСЖ "Стахановский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Промывка системы теплоснабжения МКД | июль-август | 15,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Председатель ТСЖ "Стахановский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Замена грязевика в третьем теплоузле | август | 4,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Председатель ТСЖ "Стахановский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Замена запорной арматуры теплоснабжения - 25 шт. | июль-август | 125,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Председатель ТСЖ "Стахановский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Утепление чердачного покрытия в количестве 6кв.м | июнь | 5,5 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Председатель ТСЖ "Стахановский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Остекление, ремонт окон 10м2 | август | 4,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Председатель ТСЖ "Стахановский" Подоляк Н.Н. |
|  |  | Оформление паспортов готовности МКД к отопительному сезону 2012-2013г.г. | август | 0,0 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Председатель ТСЖ "Стахановский" Подоляк Н.Н. |
|  | Итого по ТСЖ "Стахановский" |  |  | 215,5 |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Коммунальный сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ул. Ленина д.47 | Гидравлическое испытание отопительной системы | июль-август | 4,1 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Ревизия задвижек, вентелей. | июль-август | 15,8 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления | до 1 июня | 23,2 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Частичная золяция трубопровода в подвале | до 15 сентября | 18,1 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Зашивка подвальных и слуховых окон | сентябрь | 7,4 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Остекление окон | июль-август | 4,3 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Завоз отсева | август | 2,2 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Косметический ремонт лестничных площадок и коридоров 5-го этажа | с июля по 15 сентября | 69,2 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
| 50 | пер. Строительный, 6 | Промывка и опрессовка системы отопления | сентябрь | 5,8 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Зашивка подвальных и слуховых окон | сентябрь | 3,2 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Теплоизоляция труб в подвальном помещении | до 15 сентября | 2,5 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Остекление окон | юиль-август | 0,5 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Ремонт отмостки 10 м | июль | 5,7 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Ремонт кровли (частично) | июль | 1,5 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Ревизия Задвижек, вентелей | август | 2,5 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Прфилактическая прочистка системы канализации | до 15 сентября | 2,4 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
| 51 | 9 Мая, 57 | Промывка и опрессовка системы отопления | сентябрь | 8,1 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Зашивка подвальных и слуховых окон | сентябрь | 3,3 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Теплоизоляция труб в подвальном помещении | до 15 сентября | 11,3 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Остекление окон | июль-август | 2,3 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Ревизия задвижек, вентелей | август | 4,8 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Прфилактическая прочистка системы канализации | до 15 сентября | 2,4 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
| 52 | Советская,58 | Обход, осмотр печного отпления. Ремонт по необходимости | до 1 сентября | 3,8 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Ремонт входных дверей | до 15 сентября | 5,2 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Изготовление короба под мусор | до 15 сентября | 3,4 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
| 53 | Бородинская, 18 | Обход, осмотр печного отпления. Ремонт по необходимости | до 1 сентября | 3,8 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Ремонт входных дверей | до 15 сентября | 5,2 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Изготовление короба под мусор | до 15 сентября | 3,4 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
| 54 | Ленина,23 | Обход, осмотр печного отпления. Ремонт по необходимости | до 1 сентября | 3,8 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Ремонт входных дверей | до 15 сентября | 5,2 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  |  | Изготовление короба под мусор | до 15 сентября | 3,4 | средства в структуре тарифа |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
| 55 | Жилой фонд | Оформление паспортов готовности МКД к отопительному сезону 2012-2013г.г. | до 15 сентября | 0,0 |  |  |  |  |  | Директор ООО "Коммунальный сервис" Анишкевич В.Е. |
|  | Итого по ООО "Коммунальный сервис" |  |  | 237,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по мероприятиям |  |  | 7668,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств в структуре тарифа |  |  | 6988,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств предприятия |  |  | 680,0 |  |  |  |  |  |  |